АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2019                                                                                                                          № 162

ст.Дядьковская

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по реконструкции  объектов централизованной  системы холодного водоснабжения Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2020 - 2023 годы

В целях реализации федеральных законов от 07 декабря 2011 года            № 416-ФЗ «О водоснабжении и водопотреблении», от 30 декабря 2004 года      № 210-ФЗ   «Об основах  регулирования тарифов организаций коммунального  комплекса»,  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлениями Правительства от 05 сентября 2013 года           № 782 «О схемах водоснабжения и водопотребления», от 29 июля 2013 года      № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организации, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведении», администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района            п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы по реконструкции объектов централизованной  системы холодного водоснабжения Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2020 - 2023 годы (прилагается).

2. Муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства «Станица» Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Коваленко) разработать в соответствии с данным техническим заданием инвестиционную программу в  сфере водоснабжения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района и направить ее  в установленные законом сроки в Региональную экономическую комиссию департамента цен и тарифов Краснодарского края для согласования и утверждения.

3. Общему отделу администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Надточий) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Дядьковского сельского поселения Кореновского района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района						                    О.А. Ткачева

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

постановлением  администрации

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района

от 13 ноября 2019 года № 162

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы по реконструкции объектов централизованной  системы холодного водоснабжения Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2020 - 2023 годы

Раздел I

Общие положения

1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Станица» Дядьковского сельского поселения Кореновского района  по реконструкции объектов централизованной  системы холодного водоснабжения Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2020 - 2023 годы подготовлено на основании:

1) Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) Постановления Правительства Российской Федерации  от 29.07.2013    № 641 «Об инвестиционных и производственных программах в организации существующей деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения»;

3) Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007  № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

4) Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

2. Техническое задание определяет цели, задачи и требования к инвестиционной программе муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Станица» Дядьковского сельского поселения Кореновского района на разработку инвестиционной программы по реконструкции объектов централизованной  системы холодного водоснабжения Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2020 - 2023 годы (далее - инвестиционная программа) и расчета финансовых потребностей для ее реализации.

2

Раздел II

Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

1. Целями разработки и реализации инвестиционной программы являются:

1) повышение качества питьевой воды;

2) энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов   централизованных систем водоснабжения;

3) обеспечение экологической безопасности системы водоснабжения уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду;

4) обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

2. Задачи инвестиционной программы:

1) улучшение экологической обстановки;

2) повышение надежности подачи воды;

3) повышение гидравлического потенциала водопроводной сети;

4) обеспечение стабильности подачи воды в водопроводную сеть;

5) снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса;

6) повышение эффективности работы насосного оборудования;

7) экономия электроэнергии.

Раздел III

Требования к содержанию инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Включению в инвестиционную программу подлежат:

1) целевые показатели деятельности муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Станица» Дядьковского сельского поселения Кореновского района;

2) краткое описание мероприятий инвестиционной программы в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

3) мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

4) сроки реализации мероприятий инвестиционной программы, включая сроки ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию;

3

5) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы;

6) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период срока ее действия;

7) планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

8) планы мероприятий по поддержанию качества питьевой воды в соответствии с установленным требованиями.

Разработке подлежат мероприятия, направленные на:

1) повышение качества питьевой воды, повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, приведенных в приложении № 2 к настоящему техническому заданию;

2) снижение удельных расходов электрической энергии, приведенных в приложении к настоящему техническому заданию.

Раздел IV

Источники финансирования инвестиционной программы

Источником финансирования Программы является инвестиционная надбавка к тарифу на услуги по холодному водоснабжению.

Раздел V

Заказчик и разработчик инвестиционной программы

Заказчик и разработчик инвестиционной программы – муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Станица» Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района								О.А. Ткачева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к техническому заданию

на разработку инвестиционной программы

муниципального унитарного предприятия

жилищно-коммунального хозяйства

«Станица» Дядьковского сельского

поселения Кореновского района

по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения

Дядьковского сельского

поселения Кореновского района

на 2020 - 2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей деятельности МУП ЖКХ «Станица» Дядьковского сельского поселения

| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | Значение планируемого целевого показателя на |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Качество питьевой воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | Значение планируемого целевого показателя на |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2 | Надежность и бесперебойность водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Эффективность использования ресурсов – потерь воды при транспортировке (утечки) | Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | % | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 25,08 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч/ м3 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района															О.А. Ткачева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к техническому заданию

на разработку инвестиционной программы

муниципального унитарного предприятия

жилищно-коммунального хозяйства

«Станица» Дядьковского сельского

поселения Кореновского района

по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения

Дядьковского сельского

поселения Кореновского района

на 2020 - 2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Дядьковского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта и место расположения объекта | Характеристика мероприятия, объемные показатели, ед. изм. | Объемные показатели | Ед. изм. | Реализация мероприятий по годам (тыс.руб.) |  |  |  | Технологическое обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | Замена водопроводной сети по ул. Гоголя (от ул. Пролетарская до ул. Низовая) | Диаметр 100 мм, протяженность L=100,0 м | 100 | м | 655,24 |  |  |  | Необходимость замены изношенных сетей водоснабжения (снижение доли сетей, нуждающихся в замене), снижение износа сетей водоснабжения и повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения |
| 2 | Замена водопроводной сети по ул. Мира (от ул. Речная до ул. Лермонтова) | Диаметр 100 мм, протяженность L=100,0 м | 100 | м | 655,24 |  |  |  | Необходимость замены изношенных сетей водоснабжения (снижение доли сетей, нуждающихся в замене), снижение износа сетей водоснабжения и повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения |
| 3 | Замена водопроводной сети по ул. Советская (от ул. Белинского до дома №1) | Диаметр 100 мм, протяженность L=100,0 м | 100 | м |  | 681,45 |  |  | Необходимость замены изношенных сетей водоснабжения (снижение доли сетей, нуждающихся в замене), снижение износа сетей водоснабжения и повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения |
| 4 | Замена водопроводной сети по ул. Садовая (от ул. Пролетарская до ул. Восточная) | Диаметр 100 мм, протяженность L=80,0 м | 80 | м |  | 545,16 |  |  | Необходимость замены изношенных сетей водоснабжения (снижение доли сетей, нуждающихся в замене), снижение износа сетей водоснабжения и повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения |
| 5 | Замена водопроводной сети по ул. Мира (от ул. Ленина до ул. Захарченко) | Диаметр 100 мм, протяженность L=350,0 м | 350 | м |  |  | 2480,49 |  | Необходимость замены изношенных сетей водоснабжения (снижение доли сетей, нуждающихся в замене), снижение износа сетей водоснабжения и повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения |
| 6 | Замена водопроводной сети по ул. Матросова (от ул. Пролетарской до ул. Восточная) | Диаметр 100 мм, протяженность L=290,0 м | 290 | м |  |  |  | 2137,47 | Необходимость замены изношенных сетей водоснабжения (снижение доли сетей, нуждающихся в замене), снижение износа сетей водоснабжения и повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения |

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района															О.А. Ткачева