|  |
| --- |
|  |
|  |

Таблица 3.2

| № п/п | Адрес объекта | Год ввода  в эксплуа-тацию скважин | № скважины | Дебит, м3/час | Факт.  произв. 2010 г., м3 | Насосное оборудование | Глу-бина,  м | Наличие учета объема воды | Качество воды согласно СанПиН  2.1.4.1074-01 | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка счетчика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Станица Дядьковская** | | | | | | | | | | |
| 1 | Мельница, ул. Советская | 1991 | № Д41/91 | 40 | 43040 | ЭЦВ 6-10-110 | 185 | - | Соответствует | 70 |
| 2 | Амбары, ул. Степная | 1983 | № 6501 | 50 | 174935 | ЭЦВ 6-10-110 | 185 | - | Соответствует | 95 |
| 3 | ул. Карла-Маркса | 1991 | № Д39/91 | 20 | 38977 | ЭЦВ 6-10-110 | 140 | - | Соответствует | 70 |
| 4 | МТФ-3, ул. Восточная | 1983 | № 6498 | 40 | 61230 | ЭЦВ 6-10-110 | 187 | - | Соответствует | 95 |