АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.09.2021                                                                                                                             № 144

ст.Дядьковская

Об утверждении ведомственной  целевой  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2022  год»

В соответствии с Федеральным  законом  Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным  законом  от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закона Краснодарского края от 3 марта 2010 года  № 1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае», постановлением администрации Дядьковского  сельского поселения Кореновского района от 28 ноября 2018 года №  206 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Дядьковском сельском поселении Кореновского района»,  администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить ведомственную целевую программу  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2022 год» (прилагается).

2. Общему отделу администрации  Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Надточий) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить  на официальном сайте администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                            О.А. Ткачева

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района

от 02 сентября 2021 года  № 144

Ведомственная  целевая  программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2022 год»

- Паспорт

ведомственной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2022 год»

Наименование главного распорядителя: администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района

Разработчик программы: администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района

Исполнитель программы: администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района

Основание для разработки ведомственной целевой программы: Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закон Краснодарского края от 3 марта 2010 года № 1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае»

Цели ведомственной целевой программы

Цели - сокращение расходной части бюджета на энергообеспечение уличного освещения за счет выявления нерационального использования энергоресурсов и повышения эффективности их использования, снижение потребления энергетических ресурсов.

Реализация энергосберегающей политики на территории поселения;

Обеспечение точности, достоверности и единства учета отпускаемых, и

потребляемых энергетических ресурсов;

Оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов;

Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов (малые люминисцентные лампы, с последующим переходом на светодиодные лампы);

Замена оголенных проводов линий электропередач на провода СИП.

Задачи ведомственной целевой программы

Анализ фактического энергопотребления на объектах администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района, организациях осуществляющих регулируемые виды деятельности;

Формирование информационной базы нормативно-правовых актов по повышению эффективности использования энергоресурсов.

Перечень  целевых показателей ведомственной целевой программы

Целевые индикаторы:

Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные:

Базовый показатель в 2021 году (прогноз) 355 шт. светильников уличного освещения, в том числе 305 шт. энергосберегающие;

2022 год планируемый показатель 357 шт. светильников уличного освещения, в том числе 350 шт. энергосберегающие

Объемы и источники финансирования

Объем финансирования программы  25,2 тысяч рублей, в том числе:

на 2022 год –    25,2 тысяч рублей;

Источник финансирования – местный бюджет

Сроки реализации Программы -2022 год

Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения в рамках ведомственной целевой программы

В условиях роста тарифов на энергоносители, актуальность проблемы экономного использования энергоресурсов в социальной и жилищной сферах, а также других сферах поселкового хозяйства непрерывно повышается. В 2006 году приборы учета энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы, жилищном комплексе, практически отсутствовали. Не было ни одного прибора учета потребления воды. Оснащенность приборами учета по холодной воде составляла всего 2-3 % от необходимого. Система энергоснабжения и энергопотребления на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района имеет раздробленную структуру. Собственность источников энергоснабжения, передаточных устройств и собственность потребителей раздроблена, что при проведении работ по технической реконструкции и оптимизации системы энергоснабжения приводит к столкновению экономических интересов различных предприятий, учреждений и организаций. Наиболее уязвимым звеном в системах энергоснабжения являются сети и техническое состояние объектов энергопотребления (большие потери при поставке электрической энергии по электрическим сетям потребителям, в связи  с «голыми» проводами около 50% , что составляет около 21,3 км электрических сетей на территории поселения). В связи с этим имеют место большие потери энергии при транспортировке энергоресурсов и не обоснованно высокое энергопотребление самих потребителей. Отсутствует экономическая заинтересованность предприятий жилищно-коммунального комплекса и учреждений в бюджетной сфере к реализации энергосберегающих мероприятий.

Потребности только администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района по оплате за электроэнергию  в 2016 году составили –402,735тысяч рублей (9100 кВт*час* по администрации на сумму 54554,92рублей, уличное освещение 48753.кВт*час*на сумму 348 180,34 рублей),  в 2017 году составили –473,078 тысяч рублей (9777.кВт*час* по администрации  на сумму 66359,57 рублей, уличное освещение 55946 кВт*час на сумму 406,72 тыс. рублей), 2018 год  526,4тысяч рублей (всего квт 68454кВТ\ч, в том числе: ул. Освещение 59053 кВт\ч на сумму 471,8тыс.рублей, администрация 9401кВТ\ч на сумму 54,6 тыс. рублей, в 2019 год 627,8 тыс. рублей 76838,31 КВТ\час, в том числе 571,070тыс. рублей уличное освещение 67338 кВт\час, по администрации  сумма 56,700 тыс. рублей 9500КВт\ч),2020 год  - 132134,73КВТ\Ч на сумму 984,6 тыс. рублей( в том числе уличное освещение 101477,73 КВт\ч на сумму 727,6 тыс. рублей, парк им. ВГ.Захарченко  20556,99 КВТ\ч на сумму 172,3 тыс. рублей, администрация  10100 КВТ\Ч на сумму 84,653рублей.) Реализация политики энергосбережения на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района основана на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по использованию энергоэффективных технологий и приборов учета расхода энергетических ресурсов и контроля за их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат бюджетных средств.

Характеристика систем учета уличного  освещения

| № абонентской ТП(№ питающего фидера, группы, ячейки)) | Марка счетчика | Класс точности | Тип включения (прямого/трансформаторного) |  | Дата последней поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЯ3 ТП 512 | СОЭ-5 | 1 | прямой |  | 13.06.2017 |
| ДЯ5 ТП 484 | СЕ-101 | 1 | прямой |  | 13.06.2017 |
| ДЯ3 ТП 518 | СЕ-101 | 1 | прямой |  | 13.06.2017 |
| ДЯ5 ТП 486 | СОЭ-5 | 1 | прямой |  | 13.06.2017 |
| ДЯ5 ТП 482 | Меркурий 203 | 1 | прямой |  | 13.06.2017 |
| ДЯ5 ТП 501П | NP54523Т | 1 | прямой |  | 13.06.2017 |
| ДЯ5 ТП 527 | Меркурий 201,5 | 1 | прямой |  | 13.06.2017 |
| ДЯ5 ТП 487 | Меркурий 201,5 | 1 | прямой |  | 13.06.2017 |
| ДЯ3 ТП 519 | СЕ-101 | 1 | прямой |  | 13.06.2017 |
| ДЯ7 ТП 490 | Меркурий 201,5 | 1 | прямой |  | 13.06.2017 |
| ДЯ5 ТП 488 | СОЭ-5 | 1 | прямой |  | 13.06.2017 |
| ДЯ3 ТП 467 | СЕ-101 | 1 | прямой |  | 13.06.2017 |
| ДЯ3 ТП 463 | СЕ-101 | 1 | прямой |  | 13.06.2017 |
| ДЯ5 ТП 527 | Меркурий 201,5 | 1 | прямой |  | 13.06.2017 |
| ДЯ5 ТП 482 | ЦЭ6803ВМ7832 | 1 | прямой |  | 13.06.2017 |
| ДЯ3 ТП 503 | СЕ-101 | 1 | прямой |  | 13.06.2017 |
| ДЯ3 ТП 465 | Меркурий 201,5 | 1 | прямой |  | 13.06.2017 |
|  |  | 1 | прямой |  | 30.11.2019 |

Доля объема  электрической энергии, расчеты за которую производятся с использованием узлов учета 100%, и по уличному освещению и по зданию администрации, в течение последних пяти лет.

| Характеристики системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № Питающей подстанции(№ питающего фидера, группы, ячейки) | Наличие систем АСУНО и АСКУЭ | Название улиц, проездов, переулков | Категория дорог (по СП52.13330.2011) | Тип светильника | Тип и мощность установленной лампы, Вт | Количество светильников данного типа, шт. |
| 1 | ДЯ-5 ТП 487 | - | ул. Белинского | 6 | НКУ 01-200-003 | 30 | 5 |
| 2 | ДЯ-3 ТП 463 | - | ул. Береговая | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 0 |
| 3 | ДЯ-3 ТП 519 | - | ул. Восточная | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 0 |
| 4 | ДЯ-7 ТП 490 | - | ул. Выгонная | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 2 |
| 5 | ДЯ-7 ТП 490 | - | ул. Герцена | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 0 |
| 6 | ДЯ-3 ТП 465 | - | ул. Гоголя | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 6 |
| 7 | ДЯ-3 ТП 465 | - | ул. Горная | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 0 |
| 8 | ДЯ-3 ТП 465 | - | ул. Горького | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 3 |
| 9 | ДЯ-5 ТП 481,485 | - | ул. Жестовского | 6 | НКУ 01-200-003, РКУ | 30,250 | 18 |
| 10 | ДЯ-5 ТП 488, 493 | - | ул. Захарченко | 6 | НКУ 01-200-003, РКУ | 30,250 | 24 |
| 11 | ДЯ-7 ТП 490 | - | ул. Зелено-Луговая | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 0 |
| 12 | ДЯ-3 ТП 519 | - | ул. Калинина | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 3 |
| 13 | ДЯ-5 ТП 485,527 | - | ул. К.Маркса | 6 | НКУ 01-200-003 | 30 | 4 |
| 14 | ДЯ-3 ТП 465 | - | ул. Кирова | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 3 |
| 15 | ДЯ-3 ТП-518, ДЯ-5 ТП 484,527,482 | - | ул. Комсомольская | 10 | НКУ 01-200-003 | 30 | 25 |
| 16 | ДЯ-3 ТП 503 | - | ул. Кооперативная | 6 | НКУ 01-200-003 | 30 | 4 |
| 17 | ДЯ-7 ТП 490 | - | ул. Короткая | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 1 |
| 18 | ДЯ-3 ТП 518 | - | ул. Крайняя | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 0 |
| 19 | ДЯ-3 ТП 519 | - | ул. Крупской | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 4 |
| 20 | ДЯ-5 ТП 487 | - | ул. Ленина | 6 | НКУ 01-200-003, РКУ | 30, 250 | 17 |
| 21 | ДЯ-3 ТП 519 | - | ул. Матросова | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 3 |
| 22 | ДЯ-5 ТП 496,486 | - | ул. Мира | 6 | НКУ 01-200-003 | 30 | 10 |
| 23 | ДЯ-5 ТП 484 | - | ул. Лермонтова | 6 | НКУ 01-200-003 | 30 | 6 |
| 24 | ДЯ-7 ТП 490 | - | ул. Некрасова | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 0 |
| 25 | ДЯ-3 ТП 467,519,503 | - | ул. Низовая | 6 | НКУ 01-200-003 | 30 | 6 |
| 26 | ДЯ-3 ТП 518 | - | ул. Огородняя | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 2 |
| 27 | ДЯ-7 ТП 490 | - | ул. Партизанская | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 0 |
| 28 | ДЯ-3 ТП 512,ДЯ-5 ТП 527 | - | ул. Первомайская | 6 | НКУ 01-200-003 | 30 | 13 |
| 29 | ДЯ-7 ТП 490 | - | ул. Полевая | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 0 |
| 30 | ДЯ-3 ТП 465, 519 | - | ул. Пролетарская | 6 | НКУ 01-200-003 | 30 | 14 |
| 31 | ДЯ-5 ТП 486 | - | ул. Пушкина | 6 | НКУ 01-200-003 | 30 | 4 |
| 32 | ДЯ-3 ТП 503 | - | ул. Речная | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 4 |
| 33 | ДЯ-3 ТП 519 | - | ул. Садовая | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 2 |
| 34 | ДЯ-7 ТП 490 | - | ул. Северная | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 0 |
| 35 | ДЯ-5 ТП 482 | - | ул. Советская | 6 | НКУ 01-200-003 | 30 | 4 |
| 36 | ДЯ-5 ТП 480 | - | ул. Степная | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 0 |
| 37 | ДЯ-3 ТП 463 | - | ул. Чапаева | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 7 |
| 38 | ДЯ-3 ТП 503 | - | ул. Чернышевского | 6 | НКУ 01-200-003, РКУ | 30, 250 | 23 |
| 39 | ДЯ-3 ТП 519 | - | ул. Чкалова | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 0 |
| 40 | ДЯ-5 ТП 493 | - | ул. Энгельса | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 2 |
| 41 | ДЯ-5 ТП 486 | - | ул. Школьная | 6 | НКУ 01-200-003 | 30 | 10 |
| 42 | ДЯ-3 ТП 463 | - | ул. Южная | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 0 |
| 43 | ДЯ-3 ТП 463 | - | переулок Южный | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 1 |
| 44 | ДЯ-3 ТП 465 | - | переулок Крупской | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 0 |
| 45 | ДЯ-7 ТП 497 | - | хутор Северный | 4 | НКУ 01-200-003 | 30 | 3 |
|  |  |  | Парк ул. Первомайская |  |  |  | 1 |

Решение проблем энергосбережения в каждой организации, предприятии осуществляющем регулируемые виды деятельности требует согласования основных направлений деятельности на основе использования единой нормативно-правовой и методической базы.

Специфика повышения энергоэффективности по разным направлениям деятельности вызывает необходимость выделения следующих направлений по реализации программных мероприятий:

Повышение энергоэффективности в электроснабжении;

Нормативно-правовое и информационное обеспечение деятельности по повышению энергоэффективности.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Выполнение программы позволит повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования благодаря переходу на менее энергоемкое оборудование. Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки услуг потребителям. Обеспечить более рациональное использование водных ресурсов. Улучшить экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние территории.

Целевые  показатели,  отражающие оснащенность приборами учета энергетических ресурсов (отношение количества объектов, подключенных к электрическим сетям электроснабжения - Питающие подстанции (питающего фидера, группы, ячейки) 45 единиц, в течение трех последних лет  без изменения, этот показатель  планируется на 2022 год также 46 единиц.

Целевые  показатели,  отражающие обеспеченность узлами учета также на протяжении трех последних лет без изменения, т.е. в динамике  уровень  этого показателя  в 2022 году планируется на уровне - 17 единиц.

Необходимо отметить, что происходит расширение сети (увеличивается количество подключенных светильников 250 единиц в 2017 году, 255 единиц в 2018 году, 257 единиц 2019 году, 357 единиц в 2022 году, т.е на уровне 2021 года, несмотря на  незначительные изменения в численности  проживающего населения на территории поселения 4220 человек в 2016 году, 4221 человек  в 2017 году, 4222 чел. , в 2018 году, на этом же уровне планируется показатель 2022 года.

Расход электрической  энергии на снабжение уличного освещения 348180,34 рублей (оплата за уличное освещение  в 2016 году) /4220 человек (число жителей поселения), таким образом  на 1 жителя  поселения по уличному освещению составляет 82,5 рублей, в 2017 году 406719,28 рублей  /4221 человек (число жителей поселения), таким образом  на 1 жителя  поселения по уличному освещению составляет 96,35 рублей, в 2018 году  оплата  за ул. Освещение с 471735,37 рублей , население 4220 человек,  в 2018 году расход  на 1 жителя  поселения по уличному освещению составляет 111,78 рублей , данный показатель в 2019 году 571070 рублей, население 4200 человек 135,32 рублей на одного жителя, в  2021 году (снижение численности населения в пределах 4200 человек) и увеличение по сравнению с 2019 годом (Парк им. ВГ Захарченко) данный показатель на уровне 214,27рублей на 1 жителя, в 2022 году – на уровне 2021 года .

Отношение расходов на приобретение электроэнергии к объему потребленной электроэнергии:

Уличное освещение в 2016 году данный показатель 7,1, в 2017 году – 7,26 – рост 2,4%, соответственно на 2018 год данный показатель  -7, 3  в 2018 году 7,33 ,  в 2019 году 7,34,  в 2021 году  на прогнозируемый показатель на уровне 2020 года: расходы – 899,942 тыс. рублей к 122033 КВТ\ч  - 7,37, показатель 2022 года на этом же уровне .

По зданию администрации в 2016 году – 5,99, в 2017 году -6,78, рост 13,2%, соответственно показатель  в 2018 году 6,1,  в 2019 году показатель -6,8,  в 2020 году  84653,65 рублей к 10100 КВТ\ч – показатель 8,38(за чет  ввод в эксплуатацию сплитов и увеличения  используемой оргтехники), в 2022 году данный показатель  планируется  на уровне 2021 года. Удельный расход электрической электроэнергии на снабжение органа местного самоуправления  в 2016 году – 19,2 (9100/474м2), в 2017 году 20,6 (9777/474м2 здание общая площадь), в 2018 году 19,8(9401/474м2), в 2019 году 9500\474м2=20.1, в  2020 году 10100 КВТ\ч/474м2=21,3, в 2021 году прогнозируемый показатель 21,3, в 2022 году  также 21,3.

Доля объема  электрической энергии, газоснабжения расчеты за которую производятся с использованием узлов учета 100% и по уличному освещению и по администрации поселения. Данный прогнозируемый показатель в 2021году также на уровне 100%, в 2022 планируемый показатель на уровне 2021 года.

Удельный  расход природного газа по  зданию администрации на снабжение органов местного самоуправления  - 100%. В 2018 году 7710м3 (объем газа):12 человек (численность работников) = 642,5 м3 на 1 человека, такой же уровень данного показателя планируется  и  в 2022 году (потребление не вырастет).

Теплоэнергия не используется, водоснабжения здания нет.

| Наименование показателя | Базовый показатель за 2021 год | План 2022 год |
| --- | --- | --- |
| Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные. | 355 шт. светильников уличного освещения, в том числе 305 шт. энергосберегающие | 357 шт. светильников уличного освещения, в том числе 350 шт. энергосберегающие |

Базовый показатель в 2021 году 355 светильников, в том числе: 305 шт. энергосберегающие  лампы,  50 шт. ДРЛ  мощностью 250 вт.

Расчет годового  потребления электроэнергии и планируемой экономии денежных средств при повременном учете  функционирования ламп:

| Месяц | Время работы ламп, по нормативам | После установки энергосберегающих ламп расход электроэнергии |  | Разница между первоначальным расходом и расходом после установки энергосберегающих 50 ламп, квт | Экономия, рублей(7,20) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДРЛ 50шт. по мощности 0,25 кВт *50 | Энергосберегающие лампы 50 шт. по мощности 0,032 кВт |  |  |
| январь | 501 | 6262,5 | 801,6 | 5460,9 | 39373,089 |
| февраль | 476 | 5950 | 761,6 | 5188,4 | 37408,364 |
| март | 377 | 4712,5 | 603,2 | 4109,3 | 29628,053 |
| апрель | 265 | 3312,5 | 424 | 2888,5 | 20826,085 |
| май | 240 | 3000 | 384 | 2616 | 18861,36 |
| июнь | 201 | 2512,5 | 321,6 | 2190,9 | 15796,389 |
| июль | 223 | 2787,5 | 356,8 | 2430,7 | 17525,347 |
| август | 279 | 3487,5 | 446,4 | 3041,1 | 21926,331 |
| сентябрь | 377 | 4712,5 | 603,2 | 4109,3 | 29628,053 |
| октябрь | 420 | 5250 | 672 | 4578 | 33007,38 |
| ноябрь | 467 | 5837,5 | 747,2 | 5090,3 | 36701,063 |
| декабрь | 521 | 6512,5 | 833,6 | 5678,9 | 40944,869 |
|  |  |  |  |  | 341626,383 |

Справочно: планируется установка  энергосберегающих ламп в первом квартале 2022 года. Расчет экономии произведен  при условии, что  лампы накаливания  (ДРЛ 250) работали  все нормативное время (теоретически - без поломок и отключений), а также за счет введения в работу энергосберегающих ламп. Фактически в 2021 году расчеты  за потребленную электроэнергию производились  не повременно (уличное освещение  на территории Дядьковского сельского поселения  оснащено реле регуляции интенсивности уличного освещения), в общем объеме электроэнергии, используемой на уличное освещение доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета составляет 100% (установлены 18 приборов учета).

С учетом  имеющегося оборудования по энергосбережению правильнее будет произвести аналогичный  расчет по фактическому расходу электрической электроэнергии. При фактическом расходе электрической энергии в 2021 году (прогноз) - 122033кВт*час*,  функционировали 355 ламп,  из них 50 шт.  ДРЛ 350 ВТ и 305 шт. энергосберегающие  лампы  мощностью 32 ВТ.  Итоговая мощность всех ламп в 2021 году: 50 шт. х 0,250 кВт =12,5 квт +305 шт. х 0,032 квт =9, 76 кВт= 22,26 кВт (мощность).

Планируемый  расход электрической энергии в 2022 году:

функционируют 357 ламп на уровне базового года,   энергосберегающие  лампы  мощностью 32 Вт – итоговая мощность всех ламп в 2022 году: 357 шт. х 0,032 кВт =11,424 кВт.

Экономия мощности 10,836 кВт (мощность) х 2960,1 час (период работы в год)=32075,64кВт \час - годовой объем экономии электрической энергии  (ожидаемый результат в натуральном выражении). 32075,64 х 7,21 рублей за кВт (цена) =231265,39 рублей в год  - стоимость за уличное освещение (ожидаемый результат в стоимостном выражении).

Справочно: экономия рассчитана при условии, что не будут введены новые точки энергопотребления. Средний срок службы энергосберегающих ламп 10000 часов (в 10 раз больше, чем у ламп накаливания), включение происходит без мерцания лампы, обеспечивая ее равномерное свечение

Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели ведомственной целевой программы, сроки ее реализации

Цели:

Реализация энергосберегающей политики на территории поселения;

Обеспечение точности, достоверности и единства учета отпускаемых и

потребляемых энергетических ресурсов;

Оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов;

Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов (малые люминисцентные лампы, с последующим переходом на светодиодные лампы);

Замена оголенных проводов линий электропередач на провода СИП.

Задачи:

Анализ фактического энергопотребления на объектах администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района, организациях осуществляющих регулируемые виды деятельности;

Формирование информационной базы нормативно-правовых актов по повышению эффективности использования энергоресурсов.

Целевые индикаторы:

Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные:

Базовый показатель в 2021 году (прогноз) 355 шт. светильников уличного освещения, в том числе 305 шт. энергосберегающие;

2022 год планируемый показатель 357 шт. светильников уличного освещения, в том числе 350 шт. энергосберегающие

Раздел 3. Перечень  мероприятий ведомственной целевой программы

МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Показатель результата реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные - в 2022 году планируется закупка материалов (Лампы энергосбререгающие 69шт. | 2021 | 2022 | 25,2 |  |  | 25,2 |  |  |

Раздел 4. Обоснование финансового обеспечения ведомственной целевой программы

Финансирование данной программы предусмотрено в размере 25,2 тыс. рублей, из средств местного бюджета.

Раздел 5. Механизм реализации ведомственной целевой программы

Управление реализацией ведомственной целевой программы осуществляется главным распорядителем средств бюджета Дядьковского сельского поселения Кореновского района в лице разработчика программы, который:

обеспечивает разработку ведомственной целевой программы, ее согласование с координатором соответствующей муниципальной программы Дядьковского сельского поселения Кореновского района, в случае если реализация ведомственной целевой программы предполагается в рамках муниципальной программы Дядьковского сельского поселения Кореновского района;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в ведомственную целевую программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей ведомственной целевой программы;

проводит мониторинг реализации ведомственной целевой программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач ведомственной целевой программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах ведомственной целевой программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные ведомственной целевой программой.

Финансирование расходов на реализацию ведомственных целевых программ осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

Ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным годом, разработчик ведомственной целевой программы готовит доклад (отчет) о ходе реализации ведомственной целевой программы, который утверждается постановлением администрации Дядьковского сельского поселения.

Доклад (отчет) о ходе реализации ведомственной целевой программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования ведомственной целевой программы в целом и по каждому мероприятию в разрезе источников финансирования;

сведения о фактическом выполнении мероприятий ведомственных целевых программ с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации ведомственной целевой программы плановым показателям, установленным ведомственной целевой программой;

оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей ведомственной целевой программы проводится анализ факторов и в докладе (отчете) о ходе реализаций ведомственной целевой программы указываются причины, повлиявшие на такие расхождения.

Контроль за выполнением программы осуществляется в соответствии с  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 28 ноября 2018 года № 206 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Дядьковском сельском поселении Кореновского района».

Раздел 6. Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы

Оценка эффективности по критерию "Выполнение мероприятий программы" отражает степень выполнения мероприятий программы  по формуле Л(количество, выполненных мероприятий)\Л1(количество, запланированных мероприятий)х100%;

Оценка эффективности по критерию " Исполнение целевых показателей ведомственной целевой программы " отражает степень достижения социально-экономической эффективности ведомственной целевой программы за отчетный период: А(количество целевых показателей, выполненных)\ А1(количество целевых показателей запланированных) х100%;

Оценка эффективности по критерию "Финансирование программы", отражает степень финансирования программы: Д(Сумма финансирования выполненная)\ Д1(Сумма финансирования запланированная) х100%;

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                             О.А. Ткачева