АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2018                                                                                                                             № 107

ст. Дядьковская

Об утверждении аукционной документации открытого аукциона в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ  по освещению парка им. В.Г.Захарченко в станице Дядьковской

В целях реализации Федерального закона от 05 апреля 2013 года              № 44-ФЗ  «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района  п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить аукционную документацию открытого аукциона в электронной форме  на выполнение работ  по освещению парка им. В.Г.Захарченко в станице Дядьковской. (прилагается).

2.	Общему отделу администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Надточий) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Дядьковского сельского поселения Кореновского района в сети «Интернет».

3.	Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4 .   Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                             О.А. Ткачева

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района

от  01 августа 2018 года  № 107

Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района _____________ О.А.Ткачева «____» __________ 2018 г. М.П. |

- ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

(аукцион в электронной форме)

Выполнение работ  по освещению парка им. В.Г.Захарченко в станице Дядьковской.

ст. Дядьковская

2018 год

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| Содержание разделов |  |
| --- | --- |
| Раздел 1 | - Информационная карта |
| Раздел 2 | - Описание объекта закупки |
| Раздел 3 | Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе |
| Раздел 4 | Порядок предоставления обеспечения заявок на участие в электронном аукционе |
| Раздел 5 | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |
| Раздел 6 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |
| Раздел 7 | Изменение условий контракта |
| Раздел 8 | Инструкция по заполнению заявки |
| Раздел 9 | Требования к содержанию и составу 1 и 2 частей заявки на участие в электронном аукционе |
| Раздел 10 | Проект контракта |

Примечание:

1) 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) Раздел 1 «Информационная карта» и Раздел 9 «Требования к содержанию и составу 1 и 2 частей заявки на участие в электронном аукционе» имеют единую нумерацию;

3) электронный аукцион – аукцион в элетронной форме соответствии с положениями 44-ФЗ .

4) Заказчик- Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района, адрес 353165 Краснодарский край, Кореновский район, станица Дядьковская, ул. Советская, дом 42, dyadkovsk@inbox.ru 8(86142)66-861, факс 8(86142) 66-278.

| № позиции | РАЗДЕЛ 1 ИНФОРМАЦИОННАЯКАРТА |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информация о заказчике: наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района, 353165 Краснодарский край, Кореновский район, станица Дядьковская, ул. Советская, дом 42 dyadkovsk@inbox.ru 8(86142)66-861, факс 8(86142) 66-278, Машинцева Наталья Анатольевна |
| 2 | Наименование объекта закупки (предмет контракта) | Выполнение работ по освещению парка им.В.Г.Захарченко в станице Дядьковской. |
| 3 | Описание объекта закупки | В соответствии с Разделом 2 «Описание объекта закупки» |
| 4 | Информация о месте доставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 353165 Краснодарский край, Кореновский район, ст. Дядьковская ул. Советская в соответствии с Разделом 2 «Описание объекта закупки» документации электронного аукциона |
| 5 | Срок поставки товара, завершения работ/график оказания услуг | В течение 30 дней со дня заключения контракта |
| 6 | Начальная (максимальная) цена контракта | 782720 (Семьсот восемьдесят две тысячи семьсот двадцать) рублей. |
| 7 | Источник финансирования | Бюджет Дядьковского сельского поселения Кореновского района 2018 г.(на условиях софинансирования, в том числе 95% - средства краевого бюджета, 5% средства местного бюджета) в целях реализации подпрограммы «Совершенствование механизмов управления развитием Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2015 года № 975, в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 28 марта 2018 года № 387-П «Об итогах краевого смотра-конкурса на звание лучшего поселения Краснодарского края за 2017 год» |
| 8 | Идентификационный код закупки | 183233506365523350100100130004321244 |
| 9 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Предусмотрены. Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации |
| 10 | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| 11 | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.sberbank-ast.ru |
| 12 | Срок подачи заявок участников электронного аукциона | Начало срока подачи: указано в извещении Окончание срока подачи (дата и время): 10.08.201800 9-00 ч. |
|  | Место подачи заявок | Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки по адресу электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанному в позиции 11 настоящего Раздела документации |
|  | Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе | Согласно Разделу 3 «Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе» |
| 13 | Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, руб. | 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 7827,20 рублей |
|  | Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Согласно Разделу 4 «Порядок предоставления обеспечения заявок на участие в электронном аукционе» |
| 14 | Требование к обеспечению исполнения контракта | Установлено |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, руб. | 10 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 78272,00 рубля. В случае, если предложенная в заявке участника электронного аукциона цена снижена на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 44-ФЗ |
|  | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта | Согласно Разделу 5 «Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта» |
|  | Информация о банковском сопровождении контракта | Банковское сопровождение контракта не предусмотрено |
| 15 | Дата окончания срока рассмотрения 1 частей заявок на участие в электронном аукционе | 13.08.2018 |
| 16 | Дата проведения электронного аукциона | 16.08.2018 |
| 17 | Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы; размер преимуществ | Не предоставляются |
| 18 | Преимущества, предоставляемые общероссийским общественным организациям инвалидов (в том числе созданным как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем восемьдесят процентов, и на организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов; размер преимуществ | Не предоставляются |
| 19 | Преимущества, предоставляемые субъектам малого предпринимательства | Предусмотрены |
| 20 | Преимущества, предоставляемые социально ориентированным некоммерческим организациям |  |
| 21 | Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки | Не установлено |
| 22 | Дополнительные требования к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 44-ФЗ | Не установлены |
| 23 | Требование об отсутствии в Реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, в соответствии с частью 1.1 статьи 31 44-ФЗ | Установлено |
| 24 | Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Не установлено |
| 25 | Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не установлены |
| 26 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Согласно Разделу 6 «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» |
| 27 | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями подрядчиками) | рубль РФ |
| 28 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | В случае если поз. 27 для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками предусмотрена валюта, отличная от рубля, то при оплате заключенного контракта применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на момент оплаты |
| 29 | Информация о возможности заказчика изменить условия контракта | - Согласно Разделу 7 «Изменение условий контракта» |
| 30 | Порядок предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений аукционной документации | В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса разъяснения положений документации заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. |
|  | Дата начала предоставления разъяснений положений аукционной документации | С момента размещения аукционной документации 03.08.2018 |
|  | Дата окончания срока предоставления разъяснений положений аукционной документации | 08.08.2018 (при условии, что запрос поступил не позднее 06.08.2018 включительно) |
| 31 | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта | Контрактный управляющий назначен распоряжением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района 19.05.2014 г. № 42-р Машинцева Наталья Анатольевна 89282323168 |
| 32 | Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт | В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта или в течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных частью 5 статьи 83.2 44-ФЗ |
| 33 | Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта | - в случае, если в сроки, предусмотренные в позиции 32, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью статьи 83.2 44-ФЗ; - неисполнение требований, предусмотренных статьей 37 44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта); - в случае не предоставления обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта (в позиции 32); |
| 34 | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Расторжение контракта допускается в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, что контракт содержит право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. |
| 35 | Требования, установленные в соответствии с законодательством РФ к товару, работе, услуге | Не установлены |
| 36 | Требования к участникам электронного аукциона в соответствии с пунктами 3-5, 7-7.1, 9-11 части 1 статьи 31 44-ФЗ | Установлены* |

* п. 8 части 1 статьи 31 44-ФЗ требование об обладании участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности установлено, только если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

РАЗДЕЛ 9ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ 1 И 2 ЧАСТЕЙ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЮ:

| № позиции |  |
| --- | --- |
| 37 | Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать: |
|  | 1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); |
|  | 2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар: |
|  | а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Федерального закона); б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе. |

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬСЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЮ:

| 38 | Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона |  |
| --- | --- | --- |
| 39 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой |  |
| Условие предоставления документа |  | Наименование документа |
| 40 | Если позиция 21 содержит требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом закупки | Не установлены |
| 41 | Если позиция 22 содержит дополнительные требования к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 44-ФЗ | Не установлены |
| 42 | Если позицией 17 установлены преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы | Не установлено |
| 43 | Если позицией 18 установлены преимущества, предоставляемые организациям инвалидов | Не установлено |
| 44 | - Если позиция 35 содержит требования, установленные в соответствии с законодательством РФ к товару, работе, услуге | Не установлены |
| 45 | Если позиция 25 содержит требования о соответствии участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям | Не установлены |
| Декларируемые участником электронного аукциона сведения о его соответствии следующим требованиям |  | Информация, подтверждающая соответствие участника установленным требованиям |
| 46 | О непроведении ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства | Декларирование в заявке на участие в электронном аукционе о соответствии данным требованиям, в соответствии с пунктами 3-5, 7-7.1, 9,10,11 части 1 статьи 31 части 1 статьи 31 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки) |
| 47 | О неприостановлении деятельности участника электронного аукциона в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе |  |
| 48 | Об отсутствии у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника электронного аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник электронного аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято |  |
| 49 | Об отсутствии у участника электронного аукциона – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации |  |
| 50 | Участник электронного аукциона - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |  |
| 51 | Об отсутствии между участником электронного аукциона и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. |  |
| 52 | Об обладании участником электронного аукциона исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма | Не предусмотрено |
| 53 | О принадлежности к субъектам малого предпринимательства | Предусмотрено. Декларация о соответствии данным требованиям, в соответствии с частью 3 статьи 30 44-ФЗ |
| 54 | О принадлежности к социально ориентированным некоммерческим организациям |  |

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Раздел 2. Описание объекта закупки

| № п/п | Раздел |  | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта закупки |  | Выполнение работ по освещению парка им. В.Г.Захарченко в станице Дядьковской |
| 2 | Место выполнения работ |  | 353165, Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Дядьковская, ул. Советская |
| 3 | Данные о прохождении вневедомственной экспертизы |  | Не предусмотрено |
| 4 | Сведения о наличии разрешения на строительство |  | Не требуется |
| 5 | Объем работ и затрат, составляющих предмет контракта |  | Согласно сметной документации Выполнение работ производится из материалов Подрядчика. |
| 6 | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам закупаемых работ, услуг, входящих в объект закупки |  | Работы выполнить в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами, касающимися качества выполняемых работ |
| 7 | Порядок, последовательность действий и (или) условия, которые должны быть соблюдены подрядчиком, исполнителем при выполнении работ, оказании услуг |  | Работы выполнить в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами, касающимися качества выполняемых работ |
| 8 | Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий |  | 1. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям настоящего контракта о качестве. 2. Заказчик вправе в случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в контракте использования, потребовать от Подрядчика: - безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; - соразмерного уменьшения установленной за работу цены. 3. По настоящему контракту гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком. 4. . Гарантийный срок составляет 2 года согласно п.1 ст.737, ст.756 ГК РФ, в полном объеме на все виды работ, со дня подписания акта приемки выполненных работ. Гарантийный срок на материалы используемые при выполнении работ, определяется заводом изготовителем таких материалов. 5. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 2 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации Объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. 6. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по плате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик. 7. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 8. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. |
| 9 |  | Сведения о формах отчетности выпол-няемых работ. | Постановление Госкомстата № 100 от 11.11.1999 г. «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (формы КС-2, КС-3) Акты скрытых работ. |
| 10 | Требования к качеству выполняемых работ |  | При выполнении работ необходимо применять новые строительные материалы и другие установочные изделия, соответствующие требованиям технического задания и локального сметного расчета. Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам, а в случае отсутствия государственного стандарта, техническим условиям на материалы. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение мер техники безопасности, охраны труда, правил противопожарной и электробезопасности, мероприятий по охране окружающей среды, сохранению условий комфортного и безопасного проживания жителей близ стоящих домов в период выполнения работ. Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Краснодарского края. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации государственных стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил. Ответственность за нарушение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, правил безопасной эксплуатации машин и механизмов работниками Подрядчика – несет сам Подрядчик. |
| 11 | Сроки выполнения работ |  | В течение 30 календарных дней с даты заключения контракта |
| 12 | Начальная (максимальная )цена контракта |  | 782720 (Семьсот восемьдесят тысячи семьсот двадцать) рублей 00 копеек. |
| 13 | Источник финансирования |  | Бюджет Дядьковского сельского поселения Кореновского района 2018 г.(на условиях софинансирования, в том числе 95% - средства краевого бюджета, 5% средства местного бюджета) в целях реализации подпрограммы «Совершенствование механизмов управления развитием Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2015 года № 975, в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 28 марта 2018 года № 387-П «Об итогах краевого смотра-конкурса на звание лучшего поселения Краснодарского края за 2017 год» |
| 14 | Код по ОКДП2 |  | 43.21.10.290 |

Приложение №1

к описанию объекта закупки

|  |  |  | ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выполнение работ по освещению парка им. В.Г.Захарченко в станице Дядьковской ( 1 этап ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во | Стоимость, руб. в базисных ценах |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цена | в тч ЗП на ед./ всего | Обосн. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ресурсы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трудозатраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1-1-5 | Затраты труда рабочих (ср 1,5) | чел.час | 199,13 | 6,02 |  |  | 1198,76 |
| 2 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 1257,1 | 6,26 |  |  | 7869,51 |
| 3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 81,6 | 6,84 |  |  | 558,14 |
| 4 | 1-3-7 | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 367,42 | 7,45 |  |  | 2737,28 |
| 5 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 3,98 | 7,55 |  |  | 30,05 |
| 6 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 181 | 7,72 |  |  | 1397,32 |
| 7 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 64,96 |  |  |  |  |
| Итого "Трудозатраты" |  |  |  |  |  |  |  | 13791,06 |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 0,06 | 137,42 | 10,39 0,63 |  | 8,25 |
| 9 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 0,17 | 133,62 | 10,39 1,76 |  | 22,72 |
| 10 | 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.час | 1,76 | 25,17 | 8,89 15,64 |  | 44,3 |
| 11 | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 1,04 | 5,42 |  |  | 5,64 |
| 12 | 042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.час | 15,19 | 20,18 |  |  | 306,54 |
| 13 | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 19,8 | 61,96 | 7,73 153,05 |  | 1226,81 |
| 14 | 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 4,95 | 73,8 | 8,89 44,01 |  | 365,31 |
| 15 | 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.час | 38,21 | 97,03 | 10,39 397,00 |  | 3707,51 |
| 16 | 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 79,32 | 1,67 |  |  | 132,46 |
| 17 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 70,88 | 95,58 |  |  | 6774,7 |
| Итого "Машины и механизмы" |  |  |  |  |  |  |  | 12594,24 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 33,6 | 9,39 |  |  | 315,5 |
| 19 | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 0,3398 | 4,93 |  |  | 1,67 |
| 20 | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,315 | 11,1 |  |  | 3,5 |
| 21 | 113-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,0009 | 8132,32 |  |  | 7,32 |
| 22 | 411-0001 | Вода | м3 | 11,385 | 17,18 |  |  | 195,59 |
| 23 | 509-0900 | Уплотнительный состав | кг | 161,3 | 17,66 |  |  | 2848,56 |
| 24 | 509-0988 | Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 3-5 мм | т | 0,0134 | 66011,24 |  |  | 884,55 |
| 25 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Фонда оплаты труда) | руб | 28,871 | 1 |  |  | 28,88 |
| 26 | Прайс ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»о от17.05.2018 | Муфта соединительная для двустенной трубы d75 | шт. | 10 | 98,66 |  |  | 986,6 |
| 27 | Прайс ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»о от17.05.2018 | ПНД труба 75 мм (толщина стенки — 4,5 мм) | м | 180 | 98,66 |  |  | 17758,8 |
| 28 | Счет от17.05.2018 ООО «ИП Иванченко Кристина Олеговна» | Труба ПНД гладкая 25с (2,0мм) 100м/уп | шт. | 16,29 | 98,66 |  |  | 1607,17 |
| 29 | ТССЦ-101-1617 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм | т | 0,002 | 4890,69 |  |  | 9,78 |
| 30 | ТССЦ-101-1619 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм | т | 0,018 | 4629,9 |  |  | 83,34 |
| 31 | ТССЦ-101-1638 | Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм | т | 0,0144 | 5983,32 |  |  | 86,16 |
| 32 | ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 162,81 | 149,48 |  |  | 24336,84 |

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| выполнение работ по освещению парка им. В.Г.Захарченко в станице Дядьковской ( 1 этап ) |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Строительные работы по монтажу освещения парка (1ЭТАП) |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 8,1405 18.09*45/100 |  |
| 2 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 18,09 1809/100 |  |
| 3 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 162,81 18,09*9 |  |
| 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм | 1 км трубопровода | 1,629 1629/1000 |  |
| 5 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,18 180/1000 |  |
| 6 | Труба ПНД гладкая 25с (2,0мм) 100м/уп | шт. | 16,29 1629/100 |  |
| 7 | ПНД труба 75 мм (толщина стенки — 4,5 мм) | м | 180 |  |
| 8 | Муфта соединительная для двустенной трубы d75 | шт. | 10 |  |
| 9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,65124 (18.09*36)/1000 |  |
| 10 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 6,5124 (18.09*36)/100 |  |
| 11 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (применительно к заделке концов труб) | 1 проход кабеля | 224 |  |
| Раздел 2. Заземление (1 Этап) |  |  |  |  |
| 12 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,0225 (9*0,5*0,5) / 100 |  |
| 13 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт. | 0,3 3/10 |  |
| 14 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,09 9/100 |  |
| 15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 2,25 9*0,5*0,5 |  |
| 16 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм | т | 0,018 18/1000 |  |
| 17 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм | т | 0,002 2/1000 |  |
| 18 | Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм | т | 0,0144 14,4/1000 |  |

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- РАЗДЕЛ 3 ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой проводится аукцион, указан в извещении и настоящей документации.

2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

3. Требования к содержанию и составу первой и второй частей заявки на участие в электронном аукционе определены статьей 66 44-ФЗ и установлены в Разделе 9 настоящей документации.

4. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

5. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих соответствующие части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера.

7. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

8. Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подать заявку на участие в аукционе за три месяца до даты окончания срока своей аккредитации.

9. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

РАЗДЕЛ 4  ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах при условии, что начальная (максимальная) цена контракта превышает пять миллионов рублей, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.

Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе осуществляется участником закупки.

Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением казенных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

При проведении электронного аукциона денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет). Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации. Такие требования должны быть не ниже требований, установленных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты.

Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе возможно путем блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном документацией о закупке, либо путем предоставления банковской гарантии в порядке, определенном в соответствии с частью 29 статьи 44 Федерального закона, информация о которой включена в реестры банковских гарантий, предусмотренные статьей 45 Федерального закона.

Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Федерального закона, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие в соответствующем электронном аукционе, блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения соответствующей заявки не осуществляется.

В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки, за исключением случая наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Федерального закона, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения такой заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации от оператора электронной площадки обязан осуществить блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом блокирование не осуществляется в случае отсутствия на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения данной заявки, информация о котором направлена оператором электронной площадки. Оператор электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе при совокупности следующих условий:

1) на специальном счете участника закупки отсутствуют незаблокированные денежные средства в размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Федерального закона, отсутствует информация о банковской гарантии, выданной участнику закупки банком для целей обеспечения заявки.

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

РАЗДЕЛ 5 СРОК И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

В срок, установленный в документации, для подписания контракта победителем аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, в единой информационной системе одновременно с контрактом  (без подписи заказчика) таким участником размещаются документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Размер обеспечения исполнения контракта, который предоставляется победителем или иным участником закупки при его заключении, должен обеспечивать все условия исполнения контракта.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Размер обеспечения исполнения контракта указан в извещении о проведении электронного аукциона и аукционной документации.

В сроки, установленные ст. 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

Часть 1. Условия предоставления обеспечения исполнения контракта при применении антидемпинговых мер

1. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет:

а) если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей  –  обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

б) если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее – обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информацию, подтверждающую добросовестность участника на дату подачи заявки: информацию, содержащуюся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающую исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником электронного аукциона предложено заключить контракт.

Если при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств предельной отпускной цены антидемпинговые меры не применяются.

2. Обеспечение в размере, указанном в подпункте а) или подпункте б) (если  информация, подтверждающая добросовестность участника не предоставляется участником электронного аукциона при направлении заказчику подписанного проекта контракта) пункта 1 настоящего раздела, предоставляется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, до его заключения.

4. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

5. Положения об обеспечении исполнения контракта не применяются в следующих случаях:

1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.

Часть 2. Банковская гарантия

1. В качестве обеспечения исполнения контракта заказчиком принимаются банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 440 "О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов").

Банковская гарантия, предоставляемая участником электронного аукциона в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестры банковских гарантий, размещенные в единой информационной системе.

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств по контракту;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику:

Получатель: УФК по Краснодарскому краю (Администрация Дядьковского сельского  поселения Кореновского района л.с.  05183006680)

ИНН 2335063655, КПП 233501001

Банк получателя:

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

р/сч   40302810600003000150

БИК 040349001Назначение платежа: Обеспечение контракта.

5) срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта (должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц);

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

8) условие о праве на бесспорное списание денежных средств заказчиком со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

9) права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

10) права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта.

3. В случае оформления банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах должно иметь место обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта (при наличии печати).

4. Недопустимо включать в банковскую гарантию:

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

- требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

- требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Часть 3. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта

Участник электронного аукциона должен внести денежные средства в качестве обеспечения исполнения контракта в размере, установленном в извещении о проведении электронного аукциона и аукционной документации, или в случаях, предусмотренных в пп. а), б) п. 1 ч. 1 настоящего раздела – в размере, превышающем установленный в полтора раза, на банковский счет:

Получатель: УФК по Краснодарскому краю (Администрация Дядьковского сельского  поселения Кореновского района л.с.  05183006680)

ИНН 2335063655, КПП 233501001

Банк получателя:

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

р/сч   40302810600003000150

БИК 040349001

Назначение платежа: Обеспечение контракта

Платежное поручение, которым в силу закона перечисляются средства в обеспечение исполнения контракта, должно быть оформлено в соответствии с требованиями   Положения  Центрального   банка   Российской   Федерации   от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Если отсутствует возможность идентифицировать необходимые реквизиты, содержащиеся в платежном поручении, указывающие на назначение платежа: «обеспечение исполнения контракта», «номер извещения (лота)», участник, с которым заключается контракт, несет риски, связанные с непредоставлением обеспечения исполнения контракта и, соответственно, – с удержанием денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Раздел 6.  Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Выполнение работ по освещению парка им. В.Г.Захарченко в станице Дядьковской

| Основные характеристики объекта закупки | Выполнение работ по освещению парка им. В.Г.Захарченко в станице Дядьковской, предусмотрены следующие виды работ: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Строительные работы по монтажу освещения парка (1ЭТАП) |  |  |  |  |  |
|  | №пп | Наименование | Ед. измерения |  | Количество |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
|  | 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2018 год СМР=8,37 | 100 м3 грунта |  | 8,1405 |  |
|  | 2 | Устройство постели при одном кабеле в траншее ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2018 год СМР=8,37 | 100 м кабеля |  | 18,09 |  |
|  | 3 | Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2018 год СМР=8,37 | М3 |  | 162,81 |  |
|  | 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2018 год СМР=8,37 | 1 км трубопровода |  | 1,629 |  |
|  | Уд | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм | 10 м |  | 101 164,5 |  |
|  | 5 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2018 год СМР=8,37 | 1 км трубопровода |  | 0,18 |  |
|  | Уд | - Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм | 10 м |  | 101 18,18 |  |
|  | 6 | Труба ПНД гладкая 25с (2,0мм) 100м/уп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2018 год СМР=8,37 | шт. |  | 16,29 |  |
|  | 7 | ПНД труба 75 мм (толщина стенки — 4,5 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2018 год СМР=8,37 | м |  | 180 |  |
|  | 8 | Муфта соединительная для двустенной трубы d100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2018 год СМР=8,37 | шт. |  | 10 |  |
|  | 9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2018 год СМР=8,37 | 1000 м3 грунта |  | 0,65124 |  |
|  | 10 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2018 год СМР=8,37 | 100 м3 уплотненного грунта |  | 6,5124 |  |
|  | 11 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (применительно к заделке концов труб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2018 год СМР=8,37 | 1 проход кабеля |  | 224 |  |
|  | Раздел 2. Заземление (1 Этап) |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2018 год СМР=8,37 |  | 100 м3 грунта |  | 0,0225 |
|  | 13 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2018 год СМР=8,37 |  | 10 шт. |  | 0,3 |
|  | 14 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2018 год СМР=8,37 |  | 100 м |  | 0,09 |
|  | 15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2018 год СМР=8,37 |  | 100 м3 грунта |  | 2,25 |
|  | 16 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2018 год СМР=8,37 |  | т |  | 0,018 |
|  | 17 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2018 год СМР=8,37 |  | т |  | 0,002 |
|  | 18 | Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2018 год СМР=8,37 |  | т |  | 0,0144 |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Используемый метод определения цены контракта: проектно-сметный метод Обоснование выбранного метода обоснования цены контракта статья 22 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  |  |  |  |  |
| Расчет НМЦК | 782720,00 рублей в соответствии с локальным сметным расчетом (прилагается), который составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2018 года |  |  |  |  |  |
| Дата подготовки обоснования НМЦК:30.07.2018 г. |  |  |  |  |  |  |

- ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- РАЗДЕЛ 7 ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий контракта предусмотрена контрактом:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

2) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения администрации Кореновского городского поселения;

3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. Сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта». Принятие государственным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.

2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

4. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

РАЗДЕЛ 8 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ

Перечень документов и информации, которые должны содержаться в 1 и 2 частях заявки на участие в электронном аукционе, установлен в Разделе 9 аукционной документации.

Оператор электронной площадки, в том числе путем информационного взаимодействия с государственными информационными системами, в соответствии с требованиями, установленными частью 2,10 статьи 24.1 Федерального закона, обеспечивает предоставление заказчику в сроки и случаях, установленных Федеральным законом, следующих документов и информации:

1) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык учредительных документов юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

3) идентификационный номер налогоплательщика этого участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица);

4) решение (копия решения) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок по результатам электронных процедур от имени участника закупки - юридического лица с указанием максимальных параметров условий одной сделки;

5) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем);

6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

7) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя). Если законодательством Российской Федерации установлено требование к формам и содержанию документов, которые должны быть предоставлены участником электронного аукциона в составе заявки, такие требования должны быть соблюдены.

В соответствии с частью 3 ст. 66 44-ФЗ первая часть заявки на участие в электронном аукционе (предложение участника в отношении объекта закупки) должна содержать конкретные показатели используемого при выполнении работ товара. В рамках исполнения требований части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, участникам следует учесть, что под конкретными показателями, соответствующими значениям, установленным документацией об аукционе, признаются показатели и их значения, указанные участниками в соответствии с "Требованиями к [функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товаров, используемых при выполнении работы] (также по тексту – характеристики)", а именно столбцы с №1 по №8; в соответствии с пунктами настоящей инструкции (которые распространяются на весь объем требований к характеристикам товаров, если в конкретном пункте не сказано иное), в соответствии с нормами стандартов (если Заказчиком установлено требование о соответствии конкретного товара требованиям государственных стандартов), а также позволяющие идентифицировать эти товары, в том числе при приемке.

Требования к характеристикам установлены в виде:

- таблица, разделенная на [восемь столбцов] (далее по тексту инструкции применяются соответствующие номера столбцов):

№1 уникальный номер товарной позиции

№2 наименование товарной позиции

№3 товарный знак (при наличии)

№4 наименование показателя

№5 единица измерения

№6 требования к минимальным значениям или к неизменным значениям

№7 требования к максимальным значениям или к неизменным значениям

№8 требования к характеристикам товаров, в том числе, к характеристикам и значениям, которые могут изменяться

- изображения товаров (при наличии)

- сопутствующие сноски, ссылки, примечания, указанные в составе документа "Требованиями к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товаров, используемых при выполнении работы" (при наличии).

Заказчиком при описании объекта закупки использованы, если это возможно, показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся характеристик товара, которые предусмотрены [техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании; документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации] (также по тексту – стандарт; стандарты). Если при составлении описания объекта закупки заказчиком не использованы установленные в соответствии со стандартами показатели, требования, условные обозначения и терминология, необходимость в других показателях, требованиях, условных обозначениях и терминологии обусловлена потребностью заказчика. В случае, если стандарт утратил силу или был изменен, то соответствие товаров такому стандарту не требуется.

В случае наличия в документации о закупке требований к характеристикам товаров, которые в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, данные товары должны иметь класс энергетической эффективности не ниже класса "А".

Используемые в сметных расчетах ссылки на товарные знаки (при наличии) установлены с целью обоснования стоимости работ и не устанавливают требований к применяемым материалам при выполнении работ по предмету контракта, заключаемого по результатам аукциона. Используемые в проекте (при наличии) ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, необходимостью описания проектных решений. При наличии ссылок на товарные знаки в аукционной документации и/или ее приложениях, указанные товарные знаки читать в связке со словами "или эквивалент", при этом признаками эквивалентности при производстве работ в соответствии с проектом служат требования проекта к функциональным решениям при применении оборудования, изделий, материалов. При этом сметные расчеты и проект не устанавливают требования к характеристикам товаров, используемых при выполнении работ.

Сходные объекты закупки могут иметь ряд одинаковых показателей, установленных в аукционной документации, но каждый объект индивидуализируется единственным образом только ему присущими параметрами (значениями).

Участнику следует учесть, что в составе заявки предоставляются каждый требуемый показатель и его значение, который определяется (нормируется) у товара или присущ товару, предлагаемого участником сорта, рода, вида, класса, группы и т.п.

Требования к характеристикам могут устанавливаться Заказчиком в сопровождении графических знаков, определяющих [максимальное и/или минимальное из возможных, значение характеристики товара] (также по тексту - допустимый предел): "≥" (больше или равно), "≤" (меньше или равно), "…" (многоточие), "<" (менее), ">" (более), "÷" (обелюс), "±" (плюс/минус), "не <" (не менее), "не >" (не более) "-" (тире); слов, определяющих допустимый предел: "не меньше", "не уже", "не ниже", "min", "минимум", "как минимум", "не менее", "от", "не более", "не больше", "не шире", "не выше", "max", "максимум", "не превышать", "не превышает", "не превышают", "до", "менее", "меньше", "уже", "ниже", "более", "больше", "шире", "выше", "превышать", "превышает", "как максимум", "превышают"; символов и союзов, определяющих вариативные или взаимоисключающие значения: "," (запятая), "/" (слэш), ";" (точка с запятой), "\" (косая черта), ,"-" (тире, дефис), ":" (двоеточие), "( )" (скобки), "и", "или". Следует учитывать, что в зависимости от положений настоящей инструкции, вышеуказанные слова и/или символы и/или союзы и/или графические знаки могут указывать как на диапазонное значение, неизменное значение, так и конкретное значение.

При указании габаритных размеров заказчиком использованы следующие буквенные обозначения: "В" - высота, "Г" - глубина, "Ш" - ширина, "Д" или "L" - длина, "Ø" - диаметр наружный, "Т" - толщина, "D" - сечение, "d" - диаметр внутренний, если иная расшифровка не указана при описании конкретного товара.

В случае если Заказчиком установлены требования к числовому значению показателя, при этом одновременно в №7 и №6, а также в №4, отсутствуют слова и/или графические знаки, определяющие допустимый предел, требования к вариантам значений показателей (характеристик) товаров, требования к диапазонным или неизменным значениям показателей (характеристик) прямо регламентированных настоящей инструкцией, это означает, что значения, указанные Заказчиком, в предел допустимых не входят, участник указывает конкретное или конкретные значения, соответствующие установленным требованиям.

В случае если в №8 Заказчиком установлены требование к значению показателя в виде числовых значений с использованием символа "обелюс" ("÷") и установлено требование о соответствии товара государственному (национальному) стандарту (или стандартам), при этом в №4 присутствует символ ":" – это означает, что заказчиком задан интервал числовых значений показателя (в данном случае участник указывает все числовые значения показателя, удовлетворяющие заданному заказчиком интервалу числовых значений, которые предусмотрены в качестве рекомендуемых (предпочтительных, основных) государственными (национальными) стандартами, действующими на территории Российской Федерации). В случае если заданному интервалу числовых значений соответствует только одно значение, предусмотренное действующим на территории Российской Федерации государственным или национальным стандартом, регламентирующим технические условия или сортамент товара, предлагаемого к поставке – участник указывает одно конкретное значение показателя). Обращаем внимание, что указание участником ряда числовых значений (или одного конкретного значения) показателя, удовлетворяющего заданному заказчиком интервалу числовых значений показателя, но не предусмотренного требованиями действующего на территории Российской Федерации государственного или национального стандарта, регламентирующего технические условия или сортамент товара, предлагаемого к поставке – является предоставлением недостоверной информации.

Если диапазон сопровождается словами "не менее", "не уже" участник должен предложить диапазон, который будет равен, либо будет выходить за диапазон, требуемый заказчиком. Если диапазон сопровождается словом "шире" участник должен предложить диапазон, который по верхней и нижней границе будет поглощать (т.е. будет шире) диапазон, требуемый заказчиком. Если диапазон сопровождается словами "не более", "не шире" участник должен предложить диапазон, который равен, либо входит в диапазон, заявленный заказчиком. Если диапазон сопровождается словом "более" участник должен предложить диапазон, у которого верхняя и нижняя граница будут более (выше) установленных Заказчиком. Если диапазон сопровождается словами "менее", "уже" участник должен предложить диапазон, который по нижней и верхней границе не выходит (т.е. будет уже) за диапазон, заявленный заказчиком.

В случае, если в №8 или №6 или на изображении Заказчиком установлены требования к значению с применением графического знака, определяющего допустимый предел: "не <", это означает, что значение, указанное Заказчиком, в предел допустимых входит, участник указывает конкретное значение не менее установленного Заказчиком без сопровождения указанным в настоящем пункте графическим знаком, определяющим допустимый предел.

В случае, если в №8 или №7 или на изображении Заказчиком установлены требования к значению с применением слова, определяющего максимальный допустимый предел: "max", это означает, что значение, указанное Заказчиком, в предел допустимых входит, участник указывает конкретное или конкретные значения не более установленного Заказчиком без сопровождения указанным в настоящем пункте словом, определяющим допустимый предел.

В случае перечисления заказчиком взаимоисключающих характеристик с одновременным применением "\" и "/", приоритет имеет "\" (например, если Заказчиком указано - 1 \ 2 / 3 \ 4, то участник может в составе первой части заявки, предложить следующие варианты исполнения товара: вариант А - 1 \ 2 \ 4; вариант Б - 1 \ 3 \ 4).

Если часть значений приведены на изображении, участник в явной форме указывает характеристики и их значения в соответствии с правилами данной инструкции (при этом участник вправе не указывать изображение).

Выбрав одно или несколько значений (если такой выбор требуется сделать, согласно настоящей инструкции), участнику необходимо указать соответствующие характеристики товара именно для выбранного (выбранных) значения (значений) показателя (показателей), при этом, показатели и требования к их значениям, которые не характеризуют выбранный (выбранные) участником вариант (варианты) исполнения товара – участник из первой части заявки может исключить, либо иным, удобным для участника способом, исключающим двоякое толкование представляемых участником сведений, указать о том, что такой (такие) показатель (показатели) не является (не являются) характеристикой (характеристиками) выбранного (выбранных) участником товара (товаров).

При указании нескольких значений подряд в связке со словами, определяющими допустимый предел, в случае если такое слово написано курсивом, это означает, что оно относится только к тому значению непосредственно перед которым стоит, во всех иных случаях такие слова, относятся ко всем значениям.

В случае, если в №8 или №7 или на изображении Заказчиком установлены требования к значению с применением графического знака, определяющего допустимый предел: "не >", это означает, что значение, указанное Заказчиком, в предел допустимых входит, участник указывает конкретное значение не более установленного Заказчиком без сопровождения указанным в настоящем пункте графическим знаком, определяющим допустимый предел.

В случае, если Заказчиком одновременно в №7 установлены требования к значению с применением слов, определяющих максимальный допустимый предел: "не превышать", "не больше", "не выше", "не более", "не превышают", "не превышает", "max", "как максимум", "не шире" и в №6 установлены требования к значению с применением слов, определяющих минимальный допустимый предел: "не меньше", "минимум", "min", "не уже", "не ниже", "не менее", участник указывает конкретное или конкретные значения, которое может быть равно или менее (ниже) значения, установленного Заказчиком в №7, но должно быть не менее (не ниже) значения, установленного Заказчиком в №6.

В случае если заказчиком установлено требование в №8 с использованием графического знака "многоточие" ("…"), при этом после наименования показателя не стоит знак "двоеточие" (":") – это означает необходимость указания всех установленных значений, при этом допустимыми считаются только те значения, между которыми установлен графический знак многоточие.

В случае, если в №8 Заказчиком установлены требования к значению показателя "марка по подвижности Пк" с использованием слова "выше" - участник указывает одно конкретное числовое значение, меньше числового значения, установленного заказчиком без использования слова "выше".

В случае, если в №6 Заказчиком установлены требования к значению показателя "класс средней плотности" с использованием слова "выше" - участник указывает одно конкретное числовое значение, меньше числового значения, установленного заказчиком без использования слова "выше".

Если характеристики товара разделены символами "," и/или "\", то все характеристики являются требуемыми Заказчиком, если в настоящей инструкции не указано иное. Если таким образом указаны взаимоисключающие характеристики товара и прочие характеристики товара с ними взаимосвязаны, участнику следует отразить данную взаимосвязь.

Комплект – несколько взаимосвязанных, взаимодополняемых, сопрягаемых, используемых совместно товаров (например: внешний блок сплит-системы, внутренний блок сплит-системы, пульт управления; умывальник, подставка под умывальник, смеситель, сифон). Под интервалом числовых значений понимается множество числовых значений "x", удовлетворяющих неравенству "a < x < b" (где "a" является началом интервала числовых значений, а "b" является концом интервала числовых значений). Взаимоисключающие характеристики товара – несколько значений, определяющих разнообразные варианты исполнения одного и того же товара, и не совместимые в одной единице товара друг с другом. Участникам следует учесть, что изображения также могут быть взаимоисключающими. Числовые значения – значения содержащие в том числе любое число или цифру.

В случае, если Заказчиком одновременно в №7 установлены требования к значению с применением слов, определяющих максимальный допустимый предел: "не больше", "max", "не выше", "не превышать", "не более", "не превышает", "не превышают", "не шире", "как максимум", и в №6 установлены требования к значению с применением слов, определяющих минимальный допустимый предел: "превышать", "выше", "шире", "превышает", "больше", "превышают", "как минимум", "более", "от", "свыше", это означает, что участник указывает конкретное или конкретные значения, которое может быть не более (не выше) значения, установленного Заказчиком в №7, но должно быть более (выше) значения, установленного Заказчиком в №6.

Символы скобки "(" ")" применяемые для выделения значений означают пояснение к значению перед скобками, исключением является случай указания в скобках взаимоисключающих значений относительно значения перед скобками – участникам закупки необходимо выбрать и предоставить в заявке одно из взаимоисключающих значений. Участнику следует учесть, что на значения показателей, указанных в скобках, в полной мере распространяются положения настоящей инструкции*.

В случае, если в №4 присутствует символ "-" (тире), а взаимоисключающие характеристики разделены символом ",", то участник должен выбрать и указать в заявке одно из перечисленных через "," взаимоисключающих значений.

Представленные участниками закупки сведения в отношении товаров не должны носить предположительный характер (т.е. сведения не должны сопровождаться словами "должен", "может", "требуется", "необходимо", "необходимый", "допускается", "будет", "нужен", "эквивалент", "аналог", "следует" (с учетом всех возможных словоформ), в том числе в сочетании с глаголом "быть", а также в сочетании с отрицательной частицей "не").

В случае, если в №8 или №7 или на изображении Заказчиком установлены требования к значению с применением графического знака, определяющего максимальный допустимый предел: "<", это означает, что значение, указанное Заказчиком, в предел допустимых не входит, участник указывает конкретное значение менее (ниже) установленного Заказчиком без сопровождения указанным в настоящем пункте графическим знаком, определяющим допустимый предел.

В случае, если в №8 или №7 или на изображении Заказчиком установлены требования к значению с применением графического знака, определяющего максимальный допустимый предел: "≤", это означает, что значение, указанное Заказчиком, в предел допустимых входит, участник указывает конкретное значение не более установленного Заказчиком без сопровождения указанным в настоящем пункте графическим знаком, определяющим допустимый предел.

В случае, если в №8 или №6 или на изображении Заказчиком установлены требования к значению с применением слов, определяющих минимальный допустимый предел: "не менее", "не меньше", "не уже", "не ниже", "как минимум", "от", это означает, что значение, указанное Заказчиком, в предел допустимых входит, участник указывает одно конкретное значение равное или более (выше) установленного Заказчиком без сопровождения указанными в настоящем пункте словами, определяющими допустимый предел.

Слова, термины, символы, выделенные Заказчиком полужирным шрифтом, не указывают на значения, подлежащие конкретизации и должны быть в неизменном виде приведены в заявке участником *.

В случае если заказчиком установлено требование с использованием словесной конструкции, состоящей из союзов "и" и "или", разделенных слэшем – участник указывает одно конкретное значение из значений показателей, разделенных такой словесной конструкцией, или несколько значений показателей (при этом применяется союз "и").

Слова и/или графические знаки, определяющие максимальное или минимальное из возможных, значение характеристики товара, установленные в №4 из состава заявки не исключаются, значение показателя при этом указывается в заявке в неизменном виде *.

Если графические знаки или слова, определяющие допустимый предел, применимы к показателю, который в стандартах имеет ряд конкретных значений, то необходимо указать значения, соответствующие такому ряду (например, в стандарте установлен ряд конкретных значений "15, 30, 45", а Заказчиком указано требуемое значение "менее 45", то значениями, соответствующими данному требованию, будут значения "15", либо "30", промежуточные и отсутствующие в стандартах значения не допускаются).

Если взаимоисключающие характеристики товара разделены союзом "или" и/или символом "/", то участник должен выбрать и указать одно значение из значений, разделенных указанным союзом и/или символом, соответствующее предлагаемому товару; если характеристики не являются взаимоисключающими, то указываются в неизменном виде.

В случаях прямо не описанных настоящей инструкцией, в случаях если требования установлены с использованием слов, графических знаков и символов, не указанных в настоящей инструкции (а также с использованием указанных в настоящей инструкции слов, словосочетаний, графических знаков и символов в порядке, не регламентированном настоящей инструкцией) – это означает, что требования Заказчика должны быть приведены участником в составе заявке в неизменном виде.

В случае, если заказчиком установлены требования к показателю товара (с графическими знаками и/или словами и/или символами и/или союзами, когда их использование как прямо регламентировано, так и не регламентировано настоящей инструкцией) в форме фразы или предложения, в конце которой (которого) стоит символ "." ("точка") и при этом заказчиком использованы фразы "должен быть" и/или "должно быть" и/или "должны быть" и/или "не должен быть" и/или "не должна быть" и/или "не должно быть" и/или "не должны быть" (при этом участнику следует учесть, что указанное требование распространяется только на значения показателей, указанных до символа "." ("точка")), а также, в случае если требования к значениям показателя товара установлены с использованием фразы "должна быть" - это означает, что участник в заявке должен указать установленные заказчиком требования в неизменном виде (без использования фраз, указанных в настоящем абзаце инструкции, а также слов "должен", "может", "требуется", "необходимо", "необходимый", "допускается", "будет", "нужен", "эквивалент", "аналог", "следует" (с учетом всех возможных словоформ), в том числе в сочетании с глаголом "быть", а также в сочетании с отрицательной частицей "не"). При этом допускается в заявке изменение грамматической формы требования с сохранением сути требуемого значения, например: при установлении требования "цвет краски должен быть белым" допускается указать в заявке как "цвет краски является белым", так и "цвет краски белый"; при установлении требования "не должно быть трещин" допускается указать в заявке как "нет трещин", так и "трещины отсутствуют" *.

В случае если, [в №4 применяется слово "диапазон" (или "в диапазоне") и в №8 установлены слова "от" и "до", определяющие минимальное и максимальное допустимые значения соответственно, или графический знак "-" (тире), разделяющий минимальное и максимальное допустимые значения; либо только в №8 использован символ "-", разделяющий минимальное и максимальное допустимые значения] (также по тексту – диапазон, диапазонное значение), участник также обязательно указывает диапазон с такими же нижней и верхней границами, как это установлено заказчиком

В случае, если в №8 или №7 или на изображении Заказчиком установлены требования к значению с применением слов, определяющих максимальный допустимый предел: "менее", "меньше", "до", "уже", "ниже", "как максимум", это означает, что значение, указанное Заказчиком, в предел допустимых не входит, участник указывает конкретное или конкретные значения менее (ниже) установленного Заказчиком без сопровождения указанными в настоящем пункте словами, определяющими допустимый предел.

Символ ";" равнозначен по порядку применения союзу "или".

Если Заказчик установил минимальные и максимальные допустимые значения с использованием слова "в пределах" и слов "от" и "до", или слова "в пределах" и графического знака "-", участник должен указать одну конкретную характеристику товара, без указания перечисленных слов и знака, при этом значения, указанные Заказчиком, в предел допустимых не входят.

В случае если из положений настоящей инструкции следует, что в рамках одной товарной позиции заказчиком установлено требование к более чем одному варианту исполнения товара, а заказчик определил для них общее максимальное (в конструкции «Требуется не более») значение какого-либо показателя, то участник закупки при конкретизации указывает значения, соответствующие предлагаемым вариантам товаров (каждому варианту). Указываемые значения должны быть соотнесены с каждым вариантом предлагаемого товара и соответствовать тем, которые предусмотрены в качестве рекомендуемых (предпочтительных, основных) техническими регламентами или государственными (национальными) стандартами, действующими на территории Российской Федерации (в случае, если требования соответствия товара таковым установлено Заказчиком). Например, требование Заказчика к товару «Гвозди строительные»: «Диаметр стержня должен быть 3,5 и 4 мм. Длина требуется не более 100 мм». Согласно ГОСТ гвозди с диаметром стержня 3,5 мм выпускаются длиной 90 мм, а гвозди с диаметром стержня 4 мм – длиной 100 и 120 мм. Следовательно, предлагая гвозди диаметром стержня 3,5 и 4 мм, участник закупки указывает, что длина первого варианта гвоздей (3,5 мм) будет 90 мм, а второго варианта (4 мм) – 100 мм. Указание информации, что гвозди с диаметром стержня 3,5 мм будут длиной 100 мм будет противоречить ГОСТу и аукционной документации.

В случае если в №8 Заказчиком установлено требование к значению показателя в виде числовых значений с использованием символа "обелюс" ("÷"), при этом после наименования показателя не стоит знак "двоеточие" (":"), это означает, что заказчиком задан интервал числовых значений показателя (в данном случае участник указывает все целые числовые значения показателя, удовлетворяющие заданному заказчиком интервалу числовых значений. В случае если заданному интервалу числовых значений соответствует только одно значение – участник указывает одно конкретное значение показателя. Обращаем внимание, что указание участником ряда числовых значений (или одного конкретного значения) показателя неудовлетворяющего заданному заказчиком интервалу числовых значений показателя – является предоставлением недостоверной информации.

Заказчик при указании значений может применять графический знак "±", который означает предел допуска (например, 20±5, означает, что требованиям Заказчика будет отвечать любое значение от 15 до 25). Участнику следует учесть, что при установлении таким образом требований к габаритным размерам товаров, в заявке следует указать конкретное значение, а при установлении таким образом требований к прочим показателям графический знак "±" из состава заявки не исключается

В случае, если в №8 или №6 или на изображении Заказчиком установлены требования к значению с применением графического знака, определяющего минимальный допустимый предел: "≥", это означает, что значение, указанное Заказчиком, в предел допустимых входит, участник указывает конкретное значение не менее установленного Заказчиком без сопровождения указанным в настоящем пункте графическим знаком, определяющим допустимый предел.

В случае, если в №8 или №6 или на изображении Заказчиком установлены требования к значению с применением графического знака, определяющего минимальный допустимый предел: ">", это означает, что значение, указанное Заказчиком, в предел допустимых не входит, участник указывает конкретное значение более (выше) установленного Заказчиком без сопровождения указанным в настоящем пункте графическим знаком, определяющим допустимый предел.

В случае если из положений настоящей инструкции следует, что в рамках одной товарной позиции заказчиком установлено требование к более чем одному варианту исполнения товара и установлено требование соответствия государственному (национальному) стандарту, действующему на территории Российской Федерации, а заказчик определил для них общее минимальное (в конструкции "Требуется не менее") значение какого-либо показателя, то участник закупки при конкретизации указывает значения, соответствующие предлагаемым вариантам товаров (каждому варианту). Указываемые значения должны быть соотнесены с каждым вариантом предлагаемого товара и соответствовать тем, которые предусмотрены в качестве рекомендуемых (предпочтительных, основных) государственными (национальными) стандартами, действующими на территории Российской Федерации). Например, требование Заказчика к товару "Гвозди строительные": "Диаметр стержня должен быть 3,5 и 4 мм. Длина требуется не менее 90 мм". Согласно ГОСТ гвозди с диаметром стержня 3,5 мм выпускаются длиной 90 мм, а гвозди с диаметром стержня 4 мм – длиной 100 и 120 мм. Следовательно, предлагая гвозди диаметром стержня 3,5 и 4 мм, участник закупки указывает, что длина первого варианта гвоздей (3,5 мм) будет 90 мм, а второго варианта (4 мм) – 100 мм и 120 мм. Указание информации, что гвозди с диаметром стержня 3,5 мм будут длиной 100 мм будет противоречить ГОСТу и аукционной документации. В рамках конкретизации показателей в соответствии с настоящим абзацем необходимо указывать все удовлетворяющие требованиям Заказчика значения, предусмотренные ГОСТом, т.е. в приведенном примере все значения длины, предусмотренные ГОСТом для соответствующего диаметра.

В случае, если Заказчиком установлены требования к характеристике товара с применением слов "может" или "может быть" или "могут" или "могут быть" или "рекомендуется" или "рекомендуются", это означает, что указанная характеристика может как присутствовать, так и отсутствовать в данном товаре. Участнику следует в явной форме указать на наличие либо на отсутствие такой характеристики у предлагаемого товара.

В случае, если в №8 или №7 или на изображении Заказчиком установлены требования к значению с применением слов, определяющих максимальный допустимый предел: "не более", "не больше", "не шире", "не выше", "максимум", "не превышать", "не превышает", "не превышают", это означает, что значение, указанное Заказчиком, в предел допустимых входит, участник указывает одно конкретное значение равное или менее (ниже) установленного Заказчиком без сопровождения указанными в настоящем пункте словами, определяющими допустимый предел.

В случае, если в №8 или №6 или на изображении Заказчиком установлены требования к значению с применением слова, определяющего минимальный допустимый предел: "min", это означает, что значение, указанное Заказчиком, в предел допустимых входит, участник указывает конкретное или конкретные значения не менее установленного Заказчиком без сопровождения указанным в настоящем пункте словом, определяющим допустимый предел.

При подаче предложения в отношении отрицательных значений, перед которыми стоит знак "минус" ("-"), сопровождающихся словами или графическими знаками, определяющими допустимый предел, участник при предоставлении значения руководствуется математическим правилом сравнения чисел, если положениями государственных стандартов не предусмотрено иное.

В случае, если Заказчиком одновременно в №7 установлены требования к значению с применением слов, определяющих максимальный допустимый предел: "max" и в №6 установлены требования к значению с применением слов, определяющих минимальный допустимый предел: "min", участник указывает конкретное или конкретные значения, не более установленного Заказчиком в №7, но должно быть не менее значения, установленного Заказчиком в №6.

В случае, если в №8 или №6 или на изображении Заказчиком установлены требования к значению с применением слов, определяющих минимальный допустимый предел: "более", "шире", "выше", "минимум", "свыше", "превышать", "превышает", "превышают", это означает, что значение, указанное Заказчиком, в предел допустимых не входит, участник указывает конкретное или конкретные значения более (выше) установленного Заказчиком без сопровождения указанными в настоящем пункте словами, определяющими допустимый предел.

В случае, если Заказчиком одновременно в №7 установлены требования к значению с применением слов, определяющих максимальный допустимый предел: "меньше", "максимум", "уже", "ниже", "до", "менее", и в №6 установлены требования к значению с применением слов, определяющих минимальный допустимый предел: "не уже", "минимум", "не ниже", "min", "не меньше", "не менее", это означает, участник указывает конкретное или конкретные значения, которое должно быть менее (ниже) значения, установленного Заказчиком в №7, но должно быть не менее (не ниже) значения, установленного Заказчиком в №6.

В случае, если Заказчиком одновременно в №7 установлены требования к значению с применением слов, определяющих максимальный допустимый предел: "ниже", "уже", "меньше", "до", "менее", "максимум", и в №6 установлены требования к значению с применением слов, определяющих минимальный допустимый предел: "больше", "шире", "превышает", "превышать", "более", "свыше", "выше", "от", "превышают", "как минимум", это означает, что значения, указанные Заказчиком, в предел допустимых не входят, участник указывает конкретное или конкретные значения, которое должно быть менее (ниже) значения, установленного Заказчиком в №7, но при этом должно быть более (выше) значения, установленного Заказчиком в №6.

В случае если заказчиком установлено требование в №8 с использованием графического знака "многоточие" ("…"), при этом в №4 присутствует символ ":" – это означает необходимость указания одного конкретного значения, при этом допустимыми считаются только те значения, между которыми установлен графический знак многоточие.

В случае отсутствия в №5 указания на единицы измерения характеристик и/или их некорректное написание, читать их в соответствии со стандартами. Если заказчиком не указаны единицы измерения отклонения (предельного отклонения) или единицы измерения размеров следует считать, что они в миллиметрах, показатели температуры в градусах Цельсия (ºС), единица измерения сечения указана в миллиметрах квадратных (мм2), угловые размеры в градусах, масса в граммах (г), если документацией не предусмотрено иное.

__________

* - означает, что указанный перед таким символом пункт имеет приоритет над прочими перечисленными в настоящей инструкции

| - Раздел. 10 Проект контракта | - УТВЕРЖДАЮ - Глава - Дядьковского сельского поселения - Кореновского района - _____________ О.А. Ткачева - «____» __________ 2018 г. - М.П. |
| --- | --- |

(Проект)

КОНТРАКТ №____

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Ст. Дядьковская                                                                «_____»_________ 2018 г.

Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района,  именуемая в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице главы  Ткачевой Ольги Анатольевны, действующей на основании Устава  Дядьковского сельского поселения  Кореновского района, с одной стороны, и _____________________ в лице ____________________, действующего на основании __________, именуемое (-ый) в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола ____________________ от  ____________ 2018 года № _____, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик», в соответствии с условиями настоящего Контракта, Строительными Нормами и Правилами (далее – СНиП) и сметной документацией, утверждаемой «Заказчиком», и являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, обязуется своими силами и средствами  выполнить работы по освещению парка им. В.Г.Захарченко в станице Дядьковской (далее – работы).

1.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке и размере установленном настоящим контрактом.

1.3. Место выполнения работ: 353165 Краснодарский край, Кореновский район, ст. Дядьковская ул. Советская.

1.4. ИКЗ: 183233506365523350100100130004321244

2.  Цена контракта

2.1. Цена контракта (стоимость работ, являющихся предметом настоящего контракта) составляет _________(____________________) рублей____ копеек, НДС _____% (или НДС не предусмотрен).

2.2 Цена контракта, указанная в п. 2.1 контракта, является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.3 Цена контракта включает в себя расходы Подрядчика связанные с выполнением работ, являющихся предметом настоящего контракта, а также иные расходы Подрядчика прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения контракта.

2.4. Изменение условий контракта не допускается, за исключением случаев:

2.4.1. при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

2.4.2. по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3. Срок действия Контракта и выполнения работ

3.1. Настоящий Контракт считается заключенным и вступает в силу с момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Контракту, но не позднее 31 декабря 2018 года.

3.2. Календарные сроки выполнения работ: в течение 30 дней со дня заключения контракта.

3.3. Сроки выполнения работ согласованные Муниципальным заказчиком являются исходным для определения имущественных санкций в случаях нарушения этих сроков, в порядке и размерах, установленных Контрактом.

4. Сроки, условия и порядок оплаты

4.1 Оплата по контракту осуществляется за счет средств бюджета Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

4.2 Оплата по контракту производится по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчика он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

4.3 Выплата аванса не предусмотрена.

4.4 Оплата работ производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы, за вычетом суммы неустойки, на основании предоставления подписанных сторонами акта приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и счета, счета-фактуры (при наличии). Оплата производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ.

- Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать у Подрядчика информацию об объемах и качестве выполненных Работ, проводить проверку правильности оформления документации по выполненным Работам и прочим затратам.

5.1.2. Осуществлять контроль за ходом производства Работ.

5.1.3. Представители заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время суток в течение всего периода выполнения Работ, а также производить соответствующие записи в общем журнале Работ по Объекту, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от действующих нормативно-технических документов.

5.1.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы таким образом, что их окончание становится явно невозможным в предусмотренный Контрактом срок более чем на 10 дней в сторону увеличения сроков заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в установленном законодательством порядке и потребовать возмещения убытков.

5.1.5. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, заказчик вправе назначить Подрядчику срок для устранения недостатков в пределах срока действия Контракта и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в установленном законодательством порядке и потребовать возмещения убытков.

5.1.6. В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей по устранению и исправлению недостатков, заказчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать причиненные этим убытки с Подрядчика.

5.1.7. Заказчик или его представители вправе давать предписания о приостановлении Подрядчиком работ в случае если при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм. Все издержки, вызванные приостановлением Работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления Работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения Работ по настоящему Контракту.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить приемку выполненных Работ и оплатить Работы в порядке и на условиях Контракта.

5.2.2. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать у заказчика разъяснений по любому вопросу, связанному с производством Работ по настоящему Контракту. Разъяснения должны быть даны заказчиком в 10-ти дневной срок в письменной форме. Свои заявления по изменениям и разъяснениям Подрядчик представляет в письменном виде. Заявления Подрядчика должны регистрироваться и храниться заказчиком на протяжении срока действия настоящего Контракта. Копии заявлений хранятся у Подрядчика.

5.4. Подрядчик при выполнении Работ обязан:

5.4.1. Выполнять Работы в объемах и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложением к нему и сдать Объект заказчику.

5.4.2. Обеспечивать выполнение Работ своими материалами, изделиями и конструкциями. Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику.

5.4.3. Обеспечивать в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, производственной санитарии и охране окружающей среды.

5.4.5. Вести с момента начала Работ на Объекте и до их завершения оформленные и заверенные в установленном порядке общий журнал Работ, а также другую исполнительную документацию согласно действующим нормам и правилам. Подрядчик в соответствии с нормативными документами осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им Работ в полном объеме согласно требованиям нормативно-технической документации, постоянно отчитываясь о результатах перед Заказчиком.

5.4.6. Обеспечить качество выполнения Работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

5.4.7. Обеспечить за свои средства в ходе приемки поступающих материалов, конструкций и изделий, а также выполненных Работ, все предусмотренные нормами испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику, до приемки им выполненных работ.

5.4.8. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта исправлять дефекты за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

5.4.9. Немедленно извещать заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих сохранности или качеству Объекта, либо создающих невозможность завершения Работ в срок, установленный Контрактом.

- Порядок и сроки сдачи-приемки выполненных работ

6.1. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок Российской Федерации.

- 6.2. По завершении работ Подрядчик в течение 2 (двух) календарных дней письменно извещает в форме уведомления Заказчика о готовности работ к сдаче и направляет Заказчику документы в следующем составе:

- - Акт приёмки выполненных работ (по форме № КС-2) – 2 экз с приложением наглядных материалов (фотографий, видеоматериалов).;

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) – 2 экз.;

- - Счет, счет-фактуру (при наличии) – 1 экз.;

- Исполнительную документацию  (журналы работ, исполнительные схемы проведенных работ, акты освидетельствования скрытых работ, документы, подтверждающие качество товаров (материалов) и другие документы, предусмотренные государственными стандартами, строительными нормами и правилами)  – 1 экз.

6.3 Заказчик обязан осуществить приемку результата выполненных работ,  в срок не превышающий 5 рабочих дней с момента письменного уведомления Подрядчиком Заказчика о готовности работ к сдаче.

По итогам приемки выполненных работ при наличии указанных в п. 6.2 Контракта документов с учетом соответствия выполненных работ требованиям контракта и приложения № 1 к нему и при отсутствии претензий относительно качества выполненных работ, Заказчик подписывает в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента окончания приемки работ акт приемки выполненных работ (по форме КС-2). Заказчик, подписавший акт приемки выполненных работ, имеет право ссылаться на недостатки работы (в том числе явные) и требовать их устранения после его подписания.

В случае проведения экспертизы результата выполненных работ экспертами, экспертными организациями Заказчик подписывает документ об их приемке в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от эксперта, экспертной организации соответствующего заключения.

- 6.4. В случае получения мотивированного отказа Заказчика, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых дополнительных работ и сроков их выполнения без дополнительной оплаты.

- 6.5. Подписанный между Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ формы КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 являются основаниями для оплаты выполненных Работ.

- 6.6. В случае обнаружения недостатков (дефектов) выполненных Работ после их приемки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения таких недостатков (дефектов). Устранение данных недостатков (дефектов) производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

- 6.7. Работы по настоящему Контракту считаются выполненными, а обязательства Подрядчика исполненными со дня подписания Сторонами акта приемки законченных работ.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям настоящего контракта о качестве.

7.2. Заказчик вправе в случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в контракте использования, потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

7.3. По настоящему контракту гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

7.4. Гарантийный срок составляет 2 года согласно п.1 ст.737, ст.756 ГК РФ, в полном объеме  на все виды работ, со дня подписания акта приемки выполненных работ. Гарантийный срок на материалы, используемые при выполнении работ, определяется заводом изготовителем таких материалов.

7.5. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 2 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации Объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения.

7.6. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по плате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

7.7. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

7.8. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

8.   Ответственность сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, взыскивается штраф в размере 1000,0 рублей, определенном согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042).

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, взыскивается штраф в размере 3 % от цены контракта, определенном согласно Постановлению № 1042, т.е ____________ рублей.

В случае если контракт заключен с победителем закупки (или иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, штраф, предусмотренный пунктом 6.4, устанавливается в следующем размере 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 78272,00 рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в контракте таких обязательств) взыскивается штраф в размере 1000,0 рублей.

8.5. В случае нанесения ущерба имуществу Муниципального заказчика со стороны Подрядчика последний обязуется возместить ущерб согласно «Акту порчи имущества», подписанного обеими сторонами.

8.6. Ответственность за ущерб, нанесенный работами (результатом работ) третьим лицам или окружающей среде, несет Подрядчик за исключением случаев, когда нанесение ущерба явилось следствием выполнения Подрядчиком прямых распоряжений Муниципального заказчика, непосредственно повлекших обстоятельства, явившиеся причиной ущерба, возникновение которых Подрядчик не мог предвидеть.

8.7. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9. Обеспечение исполнения контракта.

9.1. Подрядчик обязан обеспечить исполнение обязательств по настоящему Контракту в размере 10 % от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 78272  (Семьдесят восемь тысяч двести семьдесят два ) рубля 70 копеек.

В случае если цена, предложенная в заявке участника закупки, снижена на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

9.2. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Муниципальному заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

9.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении условий контракта муниципальным заказчиком в адрес Подрядчика направляется претензия. Муниципальный заказчик вправе удержать сумму подлежащих оплате неустоек из суммы обеспечения исполнения Контракта при ее возврате Подрядчику.

9.4. В случае, если в качестве формы обеспечения исполнения Контракта выбрано внесение денежных средств, то обеспечение исполнения контракта возвращается Подрядчику в течение 5 (пяти) календарных дней после исполнения (прекращения) обязательств по Контракту по письменному требованию Подрядчика.

9.5. В случае расторжения контракта по соглашению сторон, заказчиком производится возврат обеспечения исполнения контракта.

9.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, представить  Муниципальному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере.

10.Заключительные положения

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – две недели с даты поступления претензии. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

10.3. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

10.4. Расторжение контракта возможно по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.	Форс-мажорные и иные условия

11.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, разрушения, военные действия), возникших после заключения настоящего Контракта, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

11.2.	При наступлении обстоятельств, указанных в п. 11.1 Контракта, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменной форме другую Сторону в течение 5 рабочих дней.

11.3	В случаях наступления обстоятельств, указанных в п. 11.1 Контракта, исполнение обязанностей по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

Если наступившие обстоятельства, указанные в п. 11.1 и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Контракта

12. Особые условия Контракта

12.1. Все дополнения и изменения к Контракту считаются действительными, если они оформлены и подписаны уполномоченными представителями сторон. Ни одна сторона не вправе вносить изменения без письменного согласия на то другой стороны.

12.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены или дополнены по взаимному согласию сторон контракта с обязательным составлением письменного документа, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

- если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного      законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополни-тельному объему работы, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта, исходя из цены единицы работы.

При исполнении контракта по согласованию заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работы, качество которой является улучшенным по сравнению с качеством, указанным в контракте.

12.3. Настоящий Контракт и приложения к нему составлены в электронной форме и подписаны электронными цифровыми подписями сторон. По соглашению сторон настоящий контракт может быть подписан на бумажном носителе в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

12.4.Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. Ниже перечисленные документы образуют приложения к настоящему контракту и являются его неотъемлемой частью:

1. Техническое задание.

2. Ведомость объема работ.

3. Перечень объектов.

4. Расчет индивидуального договорного коэффициента.

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК                                            ПОДРЯДЧИК

| Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района 353165 станица Дядьковская, ул. Советская, дом 42, Кореновского района Краснодарского края ИНН 2335063655 КПП 233501001 р/с 40204810600000000167 в Южном ГУ Банка России БИК 040349001 Тел. (86142) 66-2-69 Тел. (86142) 66-2-99 dyadkovsk@inbox.ru Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района ______________________ О.А.Ткачева М.П.. | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________М.П. |
| --- | --- |

- Приложение № 1

- к контракту на выполнение работ

- от _____________ 2018 г. № МК-_

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Раздел |  | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта закупки |  | Выполнение работ по освещению парка им. В.Г.Захарченко в станице Дядьковской |
| 2 | Место выполнения работ |  | 353165, Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Дядьковская, ул. Советская |
| 3 | Данные о прохождении вневедомственной экспертизы |  | Не предусмотрено |
| 4 | Сведения о наличии разрешения на строительство |  | Не требуется |
| 5 | Объем работ и затрат, составляющих предмет контракта |  | Согласно сметной документации Выполнение работ производится из материалов Подрядчика. |
| 6 | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам закупаемых работ, услуг, входящих в объект закупки |  | Работы выполнить в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами, касающимися качества выполняемых работ |
| 7 | Порядок, последовательность действий и (или) условия, которые должны быть соблюдены подрядчиком, исполнителем при выполнении работ, оказании услуг |  | Работы выполнить в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами, касающимися качества выполняемых работ |
| 8 | Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий |  | 1. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям настоящего контракта о качестве. 2. Заказчик вправе в случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в контракте использования, потребовать от Подрядчика: - безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; - соразмерного уменьшения установленной за работу цены. 3. По настоящему контракту гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком. 4. . Гарантийный срок составляет 2 года согласно п.1 ст.737, ст.756 ГК РФ, в полном объеме на все виды работ, со дня подписания акта приемки выполненных работ. Гарантийный срок на материалы используемые при выполнении работ, определяется заводом изготовителем таких материалов. 5. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 2 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации Объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. 6. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по плате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик. 7. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 8. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. |
| 9 |  | Сведения о формах отчетности выпол-няемых работ. | Постановление Госкомстата № 100 от 11.11.1999 г. «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (формы КС-2, КС-3) Акты скрытых работ. |
| 10 | Требования к качеству выполняемых работ |  | При выполнении работ необходимо применять новые строительные материалы и другие установочные изделия, соответствующие требованиям технического задания и локального сметного расчета. Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам, а в случае отсутствия государственного стандарта, техническим условиям на материалы. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение мер техники безопасности, охраны труда, правил противопожарной и электробезопасности, мероприятий по охране окружающей среды, сохранению условий комфортного и безопасного проживания жителей близ стоящих домов в период выполнения работ. Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Краснодарского края. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации государственных стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил. Ответственность за нарушение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, правил безопасной эксплуатации машин и механизмов работниками Подрядчика – несет сам Подрядчик. |
| 11 | Сроки выполнения работ |  | В течение 30 календарных дней с даты заключения контракта |
| 12 | Начальная (максимальная )цена контракта |  | 782720 (Семьсот восемьдесят тысячи семьсот двадцать) рублей 00 копеек. |
| 13 | Источник финансирования |  | Бюджет Дядьковского сельского поселения Кореновского района 2018 г.(на условиях софинансирования, в том числе 95% - средства краевого бюджета, 5% средства местного бюджета) в целях реализации подпрограммы «Совершенствование механизмов управления развитием Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 октября 2015 года № 975, в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 28 марта 2018 года № 387-П «Об итогах краевого смотра-конкурса на звание лучшего поселения Краснодарского края за 2017 год» |
| 14 | Код по ОКДП2 |  | 43.21.10.290 |

Муниципальный Заказчик                                                 Подрядчик

| Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района ____________________ О.А.Ткачева М.П. | __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

- Приложение № 2

    - к контракту на выполнение работ

    - от _____________2018 г. № МК-__

Муниципальный заказчик:        				Подрядчик:

| Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района 353165 ст. Дядьковская, ул. Советская, 42 Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района ____________________ О.А.Ткачева М.П. |  |
| --- | --- |

        - Приложение № 3

    - к контракту на выполнение работ

    - от ____________ 2018 г. № МК-__

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ

Выполнение работ  по освещению парка им. В.Г.Захарченко в станице Дядьковской:

Парк им В.Г.Захарченко 353165 ст. Дядьковская. Ул. Советская

Муниципальный Заказчик:        		Подрядчик:

| Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района 353165 ст. Дядьковская, ул. Советская, 42 Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района ____________________ О.А.Ткачева М.П. | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

        - Приложение № 4

    - к контракту на выполнение работ

    - от ____________ 2018 г. № МК-__

Муниципальный Заказчик:        		Подрядчик:

| Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района 353165 ст. Дядьковская, ул. Советская, 42 Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района ____________________ О.А.Ткачева М.П. | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя

Предложение включается в случае проведение аукциона за право заключения контракта.