## СОВЕТ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## КОРЕНОВСКОГО  РАЙОНА

### РЕШЕНИЕ

от 00.00.2017				                                   		                                № 000                                                             ст.Дядьковская

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы  муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Станица»  Дядьковского сельского поселения Кореновского района по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2018 - 2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года                № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013года  № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», уставом Дядьковском сельского поселения Кореновского района, Совет Дядьковского сельского поселения Кореновского района р е ш и л:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы  муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Станица»  Дядьковского сельского поселения Кореновского района по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2018 - 2021 годы.

2. Обнародовать настоящее решение  на информационных стендах Дядьковского сельского поселения Кореновского района и разместить в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, транспорту, связи, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и предпринимательству (Логвин).

4. Решение вступает в силу со дня его подписания.

### Глава

### Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                       О.А. Ткачева

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета Дядьковского

сельского поселения

Кореновского района

от 00 мая  2017 года  № 000

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Станица» Дядьковского сельского поселения Кореновского района по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2018 - 2021 годы

Раздел I

Общие положения

- Техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Станица» Дядьковского сельского поселения Кореновского района (далее МУП ЖКХ «Станица») по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2018 - 2021 годы (далее - техническое задание) подготовлено на основании:

Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

решения Совета Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 17.12.2010 № 87 «Об утверждении генерального плана Дядьковского сельского поселения Кореновского района»;

постановления администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 17.04.2017 № 62 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района».

- Техническое задание определяет цели, задачи и требования к инвестиционной программе МУП ЖКХ «Станица» и является основанием для разработки инвестиционной программы МУП ЖКХ «Станица» по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2018 - 2021 годы (далее - инвестиционная программа) и расчета финансовых потребностей для ее реализации.

Раздел II

Цели и задачи реализации инвестиционной программы

- Целью разработки и реализации инвестиционной программы является реконструкция объектов водоснабжения в Дядьковском сельском поселении Кореновского района.

- Результатом реализации инвестиционной программы является достижение целевых показателей инвестиционной деятельности МУП ЖКХ «Станица», приведенных в приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

- Задачи реализации инвестиционной программы:

развитие системы водоснабжения Дядьковского сельского поселения Кореновского района, направленное на удовлетворение потребностей граждан и организаций в услугах водоснабжения;

обеспечение подключения абонентов к централизованным системам водоснабжения;

повышение надежности и безопасной эксплуатации оборудования системы водоснабжения Дядьковского сельского поселения Кореновского района;

доступность услуг по водоснабжению для потребителей;

обеспечение услугами водоснабжения территории районов перспективной застройки Дядьковского сельского поселения Кореновского района;

внедрение современных энергосберегающих технологий, направленных на снижение потребления электрической энергии при реализации основной деятельности;

снижение потерь воды;

повышение эффективности деятельности МУП ЖКХ «Станица».

Раздел III

Требования к содержанию инвестиционной программы

6. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Включению в инвестиционную программу подлежат:

целевые показатели деятельности МУП ЖКХ «Станица»;

перечень мероприятий по подготовке проектной документации для реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

сроки реализации мероприятий инвестиционной программы, включая сроки ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию;

сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы;

расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период срока ее действия;

планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

планы мероприятий по поддержанию качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями.

7. Разработке подлежат мероприятия, направленные на:

повышение качества питьевой воды, повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, приведенных в приложении № 2 к настоящему техническому заданию;

снижение удельных расходов электрической энергии, приведенных в приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

Раздел IV

Источники финансирования инвестиционной программы

8. Мероприятия по реконструкции систем водоснабжения, направленные на повышение качества оказываемых потребителям услуг, финансируются за счет:

- тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение).

Раздел V

Заказчик и разработчик инвестиционной программы

9. Заказчик и разработчик инвестиционной программы МУП ЖКХ «Станица».

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района							         О.А. Ткачева

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Станица» Дядьковского сельского поселения Кореновского района по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2018 - 2021 годы |
| --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей деятельности МУП ЖКХ «Станица»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | Значение фактического показателя на 01.01.2017 (на начало предыдущего периода регулирования) | Значение планируемого целевого показателя на |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Качество питьевой воды | Доля проб питьевой воды после подъема из артезианских скважин, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 18,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 21,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 2 | Надёжность и бесперебойность водоснабжения | Аварийность (повреждения) централизованных систем водоснабжения | ед./км | 0,8 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,46 |
| 3 | Эффективность использования ресурсов - потерь воды при транспортировке (утечки) | Уровень потерь холодной воды при транспортировке (утечки) | % | 17,6 | 13,5 | 13,1 | 12,7 | 12,3 |
|  |  | Удельный расход электроэнергии на водоснабжение | кВтч/м3 | 0,66 | 0,654 | 0,652 | 0,65 | 0,648 |

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                                       О.А. Ткачева

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Станица» Дядьковского сельского поселения Кореновского района по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2018 - 2021 годы |
| --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реконструкции сетей и объектов централизованной системы водоснабжения МУП ЖКХ «Станица»

| № п/п | Наименование объекта и место расположения объекта | Период реализации | Сети |  | Виды работ |  | Цели | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Протяженность, п.м | Диаметр сетей, мм |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия, направленные на повышение качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена (реконструкция) водопроводной сети по ул. Горная (от ул. Комсомольская до дома №16) | 2018 | 350 | 100 | Разработка проектно-сметной документации | Выполнение строительно-монтажных работ | Снижение рисков ухудшения качества питьевой воды по микробиологическим показателям, улучшение по химическим и органолептическим показателям | Повышение качества питьевой воды |
| 3 | Замена (реконструкция) водопроводной сети по ул. Горького (от ул. Пролетарской до ул. Восточная) | 2019 | 180 | 100 | Разработка проектно-сметной документации | Выполнение строительно-монтажных работ | Снижение рисков ухудшения качества питьевой воды по микробиологическим показателям, улучшение по химическим и органолептическим показателям | Повышение качества питьевой воды |
| 4 | Замена (реконструкция) водопроводной сети по ул. Гоголя (от ул. Пролетарская до ул. Низовая) | 2020 | 100 | 100 | Разработка проектно-сметной документации | Выполнение строительно-монтажных работ | Снижение рисков ухудшения качества питьевой воды по микробиологическим показателям, улучшение по химическим и органолептическим показателям | Повышение качества питьевой воды |
| 5 | Замена (реконструкция) водопроводной сети по ул. Мира (от ул. Речная до ул. Лермонтова) | 2020 | 100 | 100 | Разработка проектно-сметной документации | Выполнение строительно-монтажных работ | Снижение рисков ухудшения качества питьевой воды по микробиологическим показателям, улучшение по химическим и органолептическим показателям | Повышение качества питьевой воды |
| 6 | Замена (реконструкция) водопроводной сети по ул. Советская (от ул. Белинского до дома №1) | 2021 | 100 | 100 | Разработка проектно-сметной документации | Выполнение строительно-монтажных работ | Снижение рисков ухудшения качества питьевой воды по микробиологическим показателям, улучшение по химическим и органолептическим показателям | Повышение качества питьевой воды |
| 7 | Замена (реконструкция) водопроводной сети по ул. Садовая (от ул. Пролетарская до ул. Восточная) | 2021 | 80 | 100 | Разработка проектно-сметной документации | Выполнение строительно-монтажных работ | Снижение рисков ухудшения качества питьевой воды по микробиологическим показателям, улучшение по химическим и органолептическим показателям | Повышение качества питьевой воды |
| 2. Мероприятия, направленные на повышение надежности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство резервной скважины «МТФ-3» ул. Восточная | 2019 | - | - | Разработка проектно-сметной документации | Выполнение строительно-монтажных работ | Повышение надежности и качества водоснабжения жителей станицы Дядьковской Кореновского района | Обеспечение бесперебойного предоставления услуг водоснабжения жителям станицы Дядьковской |
| 2 | Строительство резервной скважины «Амбары» ул. Степная | 2020 | - | - | Разработка проектно-сметной документации | Выполнение строительно-монтажных работ | Повышение надежности и качества водоснабжения жителей станицы Дядьковской Кореновского района | Обеспечение бесперебойного предоставления услуг водоснабжения жителям станицы Дядьковской |

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                                       О.А. Ткачева