# ПРИЛОЖЕНИЕ

к   решению Совета Дядьковского

сельского поселения

Кореновского района

от 20.12. 2011 № 145

# « ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета Дядьковского

сельского поселения

Кореновского района

от 20.05. 2010 № 46

Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Станица» Дядьковского сельского поселения Кореновского района «Модернизация и развитие объектов водоснабжения Дядьковского сельского поселения Кореновского района

на 2011 -2013 годы»

станица Дядьковская

2011 год

ПАСПОРТ

инвестиционной  программы

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства        «Станица» Дядьковского сельского поселения Кореновского района

« Модернизация и развитие систем водоснабжения Дядьковского сельского поселения Кореновского района  на 2011-2013 годы »

| Наименование организации коммунального комплекса | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Станица» Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| Разработчик и исполнитель программы | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Станица» Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| Наименование программы | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Станица» Дядьковского сельского поселения Кореновского района « Модернизация и развитие систем водоснабжения Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2011-2013 годы » |
| Цели и задачи | Цели программы: 1. Улучшение экологической ситуации на территории поселения; 2.Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению Дядьковского сельского поселения; 3.Повышение безопасности и надежности эксплуатации объектов водоснабжения; 4.Сохранение химического состава и вкусовых свойств питьевой воды; 5.Обеспечение эпидемиологической безопасности и исключение попадания в водные объекты канцерогенных соединений. 6. Повышение антитеррористической защищенности важных объектов водоснабжения. Задачи программы: 1. Разработка мероприятий по улучшению систем водоснабжения направление на обеспечение потребностей станицы Дядьковской качественной водой с учетом развития систем коммунальной инфраструктуры 2. Определение финансовой потребности муниципального унитарного предприятия «Станица» Дядьковского поселения на реализацию мероприятий инвестиционной программы; 3. Расчет надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на услуги организации коммунального комплекса по водоснабжению. |
| Сроки реализации программы | 2011-2013 годы |
| Источники финансирования | Источниками финансирования настоящей инвестиционной программы являются: 1. Собственные средства муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Станица». 2. Инвестиционная надбавка к тарифам на оказываемые услуги. |
| Ожидаемые конечные результаты | 1. Улучшение экологической ситуации на территории поселения; 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению Дядьковского сельского поселения; 3. Повышение безопасности и надежности эксплуатации объектов водоснабжения; 4. Сохранение химического состава и вкусовых свойств питьевой воды; 5. Обеспечение эпидемиологической безопасности и исключение попадания в водные объекты канцерогенных соединений. 6. Повышение антитеррористической защищенности важных объектов водоснабжения. |

1.Обоснование необходимости разработки и утверждение

инвестиционной программы

Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия жилищно- коммунального хозяйства «Станица» Дядьковского сельского поселения Кореновского района « Модернизация и развитие систем водоснабжения Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2011- 2013 годы » разработана на основании:

Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов  организаций коммунального комплекса»;

Федеральный закон от 23 ноября 2001года  № 261-ФЗ « Об энергосбережении и о повышении   энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные    акты Российской Федерации»;

приказа Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 года № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

решения Совета Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 	23 ноября  2008 года № 235 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционных программ муниципального унитарного предприятия «Станица»  Дядьковского сельского поселения Кореновского района» (с изменениями от 25 мая 2011 года № 113, от 31 октября 2011 года № 126);

Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Дядьковского сельского поселения  Кореновского района на 2011- 2020 годы.

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства  «Станица» Дядьковского сельского поселения имея в хозяйственном       ведении (собственник администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района) объекты водопровода, в процессе эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает надежность и стабильность их работы, а так же их перспективное развитие.

В связи с дефицитом финансовых средств у муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства  «Станица» и недостаточным бюджетным финансированием сложилась неблагополучная ситуация в работе системы водоснабжения: увеличился износ сетей и сооружений (на 01 января 2011 года износ составляет в среднем более 86 %), строительство и модернизация объектов водоснабжения ведется слабыми темпами, большинство средств и труда уходит на текущий ремонт действующих водопроводных сетей и объектов водоснабжения.

2. Характеристика текущего состояния системы водоснабжения,

основные технико-экономические показатели

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального

хозяйства  «Станица»  оказывает услуги водоснабжения в Дядьковском сельском поселении Кореновского района.

Водоснабжение станицы Дядьковской осуществляется из подземных источников, забор воды осуществляется из четырех артезианских скважин глубиной от 140 до185 метров, с дебитом 25-40 м3/час. Артезианские скважины оборудованы глубинными насосами производительностью 10-25м3/час. Режим

эксплуатации непрерывный. Все глубинные насосы оснащены станциями защиты и управления СУЗ — 40 и «Лоцман +».

Из скважин через две  водонапорные башни (одна — напрямую, одна — через  частотный преобразователь) по центральным водопроводам вода подается в станицу. Общая протяженность водопроводов составляет 86,1 км, в том числе магистральных 48,6 км, тупиковых 19,9 км. Магистральные водопроводы закольцованы.

Особенностью водопроводной системы станицы Дядьковской является наличие старых изношенных магистралей, проложенных в 60-70-х годах прошлого столетия, и действующих параллельно с основной центральной магистралью проложенной в 89-91-х годах. Всего протяженность этих магистралей 6002 м.

Схемы этих проложенных магистралей утеряны или их вообще не существует, что естественно затрудняет их отключение. Тем не менее, предприятию удалось отключить в 2008 -2009 годах 2103м (2009 — 936м). В 2010 году  отключено 662 м. В 2011 году планируется отключить еще 3927м (2172 м -  отключено).

Проведенные мероприятия позволили сократить потери воды, общий расход воды уменьшился на 42,7 %     (566,5 м3 — 2008год;   447,5м3 -  2009год;  324,7м3- 2010год).

Второй особенностью экономической  деятельности предприятия является отсутствие специальной техники (автомобиль- вахта, сварочный агрегат и т.д.). Техника арендуется  в соседнем сельском поселении.

Арендная плата расходуется на содержание техники и сотрудников участка «Водоканал», отработка 6-7 дней в месяц по ремонту и обслуживанию водопроводной системы Пролетарского сельского поселения (х. Бабиче — Кореновский, х. Бабиче- Черниговский, х.Пролетарский).

Третья особенность предприятия - его формирование. Получение только одной лицензии предприятию обошлось в 65 тысяч рублей. Проекты организации зон санитарной охраны – 40 тысяч рублей. Впереди мониторинг артезианских скважин — 70 тысяч рублей, ограждение зон санитарной охраны — 200тысяч рублей и т.д.

Все эти особенности экономической деятельности предприятия влекут за собой дополнительные расходы и поэтому естественно должны учитываться при установлении тарифов на услуги водоснабжения, инвестиционных надбавок к утвержденным тарифам.

3. Анализ существующих проблем, решаемых при реализации

программы, описание программных мероприятий

Развитие Системы водоснабжения направлено на обеспечение станицы Дядьковской  необходимым количеством и качеством питьевой воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных  систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» с обеспечением максимальной         эффективности производства при оптимальных затратах.

Для обеспечения стабильной экологической ситуации на территории поселения,   повышения безопасности и надежности объектов водоснабжения, обеспечения  эпидемиологической  безопасности и отключения  попадания в водные объекты канцерогенных соединений, повышения антитеррористической безопасности в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения о водопроводов питьевого назначения» раздел 3 «Основные мероприятия на территории ЗСО», п.3.1.1- 3.2.3.2 и Спин 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», п. 10 «Зоны санитарной охраны» раздел «Санитарные мероприятия на территории зон. Подземные источники водоснабжения», на территории первого пояса ЗСО устанавливаются следующие санитарно- защитные мероприятия:

территории первых поясов зон строгого режима водозаборных  скважин

МУП ЖКХ «Станица» должны быть спланированы, огорожены, озеленены кустарниковой растительностью и охраняемые;

ограждение площадок скважин выполнить согласно СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок предприятий, зданий и сооружений»:

на территории населенного пункта ограждение должно быть выполнено из стальной сетки или железобетонного решетчатого ограждения. Высота ограждения 1,6 -2,0 м;

вне населенного пункта из колючей проволоки. Высота ограждения 1,6-2,0 м;

примыкание к ограждению водозабора строений, кроме проходных и административно-бытовых  зданий не допускается;

ограждения водозаборов должны запираться на замок, с целью предотвращения доступа посторонних лиц.

4.Основные цели и задачи инвестиционной программы

4.1.Цели инвестиционной программы:

1. Улучшение экологической ситуации на территории поселения;

2.Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению Дядьковского сельского поселения;

3.Повышение безопасности и надежности эксплуатации объектов водоснабжения;

4.Сохранение химического состава и вкусовых свойств питьевой воды;

5.Обеспечение эпидемиологической безопасности и исключение попадания в водные объекты канцерогенных соединений.

6. Повышение антитеррористической защищенности важных объектов водоснабжения.

4.2. Задачи инвестиционной программы:

1. Разработка мероприятий по улучшению  систем водоснабжения направление на обеспечение потребностей станицы  Дядьковской качественной водой с  учетом развития систем коммунальной инфраструктуры;

2. Определение  финансовой потребности муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства  «Станица»Дядьковского сельского поселения  на реализацию мероприятий инвестиционной программы:

3. Расчет надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на услуги  организации  коммунального комплекса по водоснабжению.

5. Объемы и источники финансирования инвестиционной программы

Источником финансирования Программы является инвестиционная надбавка к тарифу на  услуги водоснабжения.

Объем финансирования инвестиционной программы, необходимый для реализации программных мероприятий составляет 613,54 тысяч рублей.

Мероприятия  и источники финансирования   инвестиционной программы

| № | Мероприятия | Всего, тысяч рублей | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011год | 2012 год | 2013год |
| 1. | Поэтапное приобретение 3-х частотных преобразователей с последующей установкой на артезианских скважинах | 253,94 | 253,94 |  |  |
| 2. | Поэтапное приобретение материалов и установка ограждений на четырех артезианских скважинах (ул. Восточна - № 6498,ул. Советская- № Д/ 41/91 ул. Степная -№ 6501, ул. К.Маркса- № Д/39/91) | 219,0 |  | 219,0 |  |
| 3. | Реконструкция и модернизация водопроводной сети по ул. Горной - 134м | 140,6 |  |  | 140,6 |
|  | Итого | 613,54 | 253,94 | 219,0 | 140,6 |

Одним из основных пунктов программы является поэтапное приобретение материалов и  	обустройство ограждений зон строгого режима на 4-х артезианских скважинах.

Учитывая значимость проводимых работ, их влияние на экономическую деятельность предприятия, предлагаем включить в 2012 году надбавку к тарифам (ценам) на услуги  водоснабжения в размере  0,98 рублей  за 1м3 воды.

6.   Ожидаемые результаты реализации инвестиционной   программы

Реализация  инвестиционной программы направлена на повышение надежности работы систем водоснабжения снижение потерь в сетях: улучшение экологической ситуации на территории поселения;

повышение качества предоставления коммунальных услуг населению Дядьковского сельского поселения;

повышение безопасности и надежности эксплуатацию объектов водоснабжения; сохранение химического состава и вкусовых  свойств питьевой воды;

обеспечение эпидемиологической  безопасности и исключение       попадания в водные объекты канцерогенных соединений.

Реализация инвестиционной программы позволит сэкономить материальные затраты и   освободившиеся денежные средства в количестве 219 тысясч рублей будут использованы для дальнейшей реконструкции и модернизации водопроводной системы станицы 	Дядьковской Кореновского района.

7. Механизм реализации программы, организация управления и контроль ее исполнения

Контроль исполнения программы осуществляет постоянная депутатская комиссия  по промышленности, транспорту, связи, строительству, ЖКХ и предпринимательству Совета Дядьковского сельского поселения Кореновского района. Ответственность за целевое использование финансовых средств, получаемых на реализацию программы, несет муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства  «Станица»». Контроль целевого использования финансовых средств осуществляет Администрация Дядьковского сельского поселения.».

Глава Дядьковского

сельского поселения

Кореновского района                                                                            Т.Т. Коваленко

Расчет

инвестиционной надбавки муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Станица» Дядьковского

сельского  поселения на услуги водоснабжения на 2012 год

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Расчет надбавки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Натуральные показатели: Подъем воды | Тыс. м3 | 330,0 |
|  | Потери при добыче | Тыс. м3 | 7,00 |
|  | Расход на технологические нужды | Тыс. м3 | 5,00 |
|  | Получено воды со стороны | Тыс. м3 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть | Тыс. м3 | 318,0 |
|  | Внутрихозяйственный оборот | Тыс. м3 | 0,00 |
|  | Потери в сетях | Тыс. м3 | 96,0 |
| 2 | Реализация | Тыс. м3 | 222,0 |
| 3 | Себестоимость по статьям: Материалы | Тыс.руб. | 200,0 |
|  | Цеховые расходы | Тыс.руб. | 10,0 |
|  | ГСМ | Тыс.руб. | 1,6 |
|  | Общеэксплуатационные расходы | Тыс.руб. | 16,4 |
| 4 | Производственная себестоимость услуги | Тыс.руб. | 219,0 |
| 5 | Экономически обоснованная надбавка к тарифу | Руб. | 0,98 |

Директор муниципального

унитарного предприятия

жилищно-коммунального

хозяйства «Станица»                                                                         А.Ю.Понякин

Главный бухгалтер муниципального

унитарного предприятия

жилищно-коммунального

хозяйства «Станица»                                                                   И.А.Денежникова